СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ

по рассмотрению Техническим комитетом ТК 507 «Градостроительство»

проекта Изменения № 1 к СП 475.1325800.2018 «Парки. Правила градостроительного проектирования»

(вторая  редакция)

Принято                      –   17

Принято частично    –   8

Отклонено                  –   4

Принято к сведению –    4

Всего:                               33

| № п/п ГлавАПУ\ (общая сводка) | Структурный элемент | Наименование организации | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ «ГлавАПУ» |  |  |  |  |
| Раздел 2 Нормативные ссылки |  |  |  |  |
| 1 (3) | Раздел 2 | ГБУ «ГлавАПУ» | Дополнить ссылкой на СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». | Принято. В раздел 2 включена ссылка на СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», ссылка на данный документ включена также в пункт 8.2. |
| Раздел 3 Термины, определения и сокращения |  |  |  |  |
| 2 (7) | Раздел 3.1 | ГБУ «ГлавАПУ» | Лесопарк: Благоустроенный лесной массив, предназначенный для различных видов отдыха. Лесопарки представляют собой лесные участки лесного фонда по [2] и земель иных категорий, предназначенные для осуществления рекреационной деятельности. Предложения: Необходимо уточнить понятие лесопарка, в части указания, где могут располагаться лесные массивы (имеющееся описание содержит логическую ошибку, так как лесной участок не может быть образован из земель иных категорий). Целесообразно перефразировать второе предложение с целью описания на каких категориях земель могут располагаться лесные массивы (видимо всё-таки о них хотел сказать автор). | Принято к сведению. Определение «лесопарка» - как благоустроенного лесного массива, предназначенного для различных видов отдыха - в смысловом отношении не противоречит ФЗ «Лесной кодекс». |
| 3 (8) | п. 3.1.4. Инсоляционный анализ территории (действующая редакция СП 475.1325800.2020) | ГБУ «ГлавАПУ» | СП 475.1325800.2020 (действующая редакция) Пункт исключен. Вопросы: Освещенность фрагментов в различное время суток не требуется? . | Отклонено. Пункт исключен, так как термин не применяется далее по тексту свода правил. Требования по освещенности определяются СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.56), в соответствии с которыми нормируется: освещенность для придомовых территорий, территорий образовательных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей, детских санаториев Освещенность для парковых территорий не нормируется. См. также ответ по пункту 85 настоящей Сводки замечаний. |
| 4 (10) | Пункт 3.1.5 | ГБУ «ГлавАПУ» | «3.1.5 зонирование (функциональное) территории: Выделение в парке зон, различных по функциональному назначению, например, зоны зрелищных мероприятий, спорта, прогулок и тихого отдыха, культурно-исторической зоны и т. д.». [ГОСТ Р 55935–2013, пункт 3.17] Предложения: Добавить: хозяйственные зоны, входные зоны Убрать: культурно-исторические зоны | Принято. «3.1.5 зонирование (функциональное) территории: Выделение в парке зон, различных по функциональному назначению, например, зоны зрелищных мероприятий, спорта, прогулок и тихого отдыха, административно-хозяйственные зоны, входные зоны и т. д.». |
| 5 (11) | Пункт 3.1.8: «природно-рекреационный каркас» (действующая редакция СП 475.1325800.2020) | ГБУ «ГлавАПУ» | Пункт исключен, определение убрали. П.3.1.8 природно-рекреационный каркас: Взаимоувязанные территории, определяемые архитектурно-планировочной организацией населенного пункта и планом его дальнейшего развития, с преобладанием растительных и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, средообразующие, рекреационные и оздоровительные функции и предусматривающие связь с прилегающими к населенному пункту природными и рекреационными территориями. | Принято к сведению. Термин исключен, так как не соответствующий (и не применяющийся) в СП 42.13330.2016. Включен термин «природный каркас» применяемый по тексту проекта изменения. |
| 6 (18) | Пункт 3.1.10 | ГБУ «ГлавАПУ» | «3.1.10 парк: Часть природного каркаса городской территории, общегородской системы озеленения и рекреации; парки выполняют оздоровительные, культурно-воспитательные, эстетические, санитарно-гигиенические, природоохранные функции.». Отсутствует определение «природный каркас» при этом в дальнейшем тексте он упоминается. | Принято. См. ответ по пункту 15 настоящей Сводки замечаний. (включен термин: «природный каркас») |
| 7 (20) | Пункт 3.1.13 | ГБУ «ГлавАПУ» | СП 475.1325800.2020 (действующая редакция): п. 3.1.10 рекреационная нагрузка: Показатель антропогенного воздействия, определяемый количеством отдыхающих на единицу площади с учетом времени их пребывания на объекте рекреации и вида отдыха. «3.1.13 рекреационная нагрузка: Показатель воздействия на биогеоценоз факторов, обусловленных видом лесной рекреации, определяемый через следующие основные величины – площадь объекта лесной рекреации, количество посетителей и время их пребывания на объекте.». Что такое вид лесной рекреации? Почему только лесная рекреация? | Принято частично. Пункт восстановлен в прежней редакции. «3.1.13 рекреационная нагрузка: Показатель антропогенного воздействия, определяемый количеством отдыхающих на единицу площади с учетом времени их пребывания на объекте рекреации и вида отдыха.». |
| 8 (21) | Раздел 3.2 | ГБУ «ГлавАПУ» | В настоящем своде правил применены следующие сокращения: ГГМУ – гипогеомагнитные условия; ГМП – уровень ослабления геомагнитного поля; ЗСО – зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; МАФ – малые архитектурные формы; МГН – маломобильные группы населения; НГПТОП – наземный городской пассажирский транспорт общего пользования; ОКН – объект культурного наследия; ООПТ – особо охраняемые природные территории; ПБМО – правила благоустройства муниципального образования (муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений, внутригородских районов); ПДК – предельно допустимые концентрации; ПДУ – предельно допустимый уровень; ПЗЗ – Правила землепользования и застройки; ППТ – Проект планировки территории; СИМ – средства индивидуальной мобильности; ТКО – твердые коммунальные отходы; ТПС – тип пространственной структуры; ТПУ – транспортно-пересадочный узел; УДС – улично-дорожная сеть; ШДВ – школа длительного выращивания. ЭМП – электромагнитное поле. Предложения: добавить: СП – Свод правил; СанПиН – Санитарные нормы и правила; ФЗ – Федеральный закон; ГОСТ – Государственный стандарт; СНиП – Строительные нормы и правила. | Отклонено. Предлагаемые сокращения относятся к нормативно-правовым документам. Сокращение «СП» по тексту документа не применяется. |
| 9 (15) | Пункты 3.1.10, 4.3 | ГБУ «ГлавАПУ» | В п.п. 3.1.10, 4.3 изменений № 1 к СП применяется термин «природный каркас», а определение отсутствует. | Принято. Включен новый пункт: «п.3.1.12 Природный каркас территории: совокупность наиболее активных и взаимосвязанных в экологическом отношении природных комплексов, объектов и элементов (реки и речные долины, лесные массивы и другие природные объекты), от которых зависит жизнеустойчивость природной среды для данной территории.». Точный градостроительный, либо юридический термин «природный каркас» отсутствует. Расшифровка термина приводится по региональным документам (постановление Правительства Москвы и правительства Московской области от 18.05.1999 №439-40 «О Положении и пригородных зонах города Москвы и городов Московской области». |
| Раздел 4 Общие положения |  |  |  |  |
| 10 (27) | Пункт 4.4 | ГБУ «ГлавАПУ» | «4.4. Парки рекомендуется размещать в пределах жилой и общественно-деловой застройки в зависимости от исторически сложившихся градостроительных и природных условий в виде: - обособленных озелененных территорий, размещаемых равномерно в застройке; - крупных озелененных территорий (клиньев), проходящих от границ городского населенного пункта до его центральных районов; - комплекса парков и набережных, пересекающих населенный пункт вдоль поймы реки или водохранилища; - широкой полосы озелененных территорий, расположенных параллельно застройке и/или смежно с ней (при линейном развитии городского населенного пункта); - линейно-полосового размещения парковых территорий; - массивов озелененных территорий, окружающих обособленные городские районы.». Предложение: Необходимо предусмотреть возможность размещение парков на ранее существовавших промышленных территориях, которые планируются к реорганизации. | Принято. Первый абзац изложен в следующей редакции: «4.4. Парки рекомендуется размещать в пределах жилой и общественно-деловой застройки, на реорганизуемых промышленных территориях в зависимости от исторически сложившихся градостроительных и природных условий в виде…» |
| 11 (22) | Пункт 4.1 | ГБУ «ГлавАПУ» | «4.1 Парки входят в состав рекреационных зон городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений и предназначены для отдыха населения, занятий культурой и спортом, культурно-просветительской и культурно-воспитательной деятельности. В территории, предполагаемые под строительство и реконструкцию парков включаются территории, сохранившие биологическое и ландшафтное разнообразие, водные объекты (реки, ручьи, водоемы), элементы овражно-балочной системы, исторические планировочные элементы и т. д. При подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории обязательному нормированию подлежат озелененные территории общего пользования, в том числе парки, которые входят в состав функциональных зон рекреационного назначения. В целях реализации права на благоприятную окружающую среду, при невозможности достижения минимальной нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений в условиях реконструкции, в границах населенных пунктов на основе существующих лесных участков следует формировать лесопарковые зеленые пояса, включающие территории, на которых расположены леса, и озелененные территории в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесным участкам или составляют с ними единую естественную экологическую систему. При создании лесопарков на землях лесного фонда, без последующего перевода земель в другие категории, настоящий свод правил применяется в части, не противоречащей требованиям [2], [16], [17].». Замечание: Парки несут еще санитарно-гигиенические, природоохранные функции. Так же служат элементами связи в планировочной структуре территории. | Принято. Первый абзац изложить в следующей редакции: «4.1 Парки входят в состав рекреационных зон городских и муниципальных округов, городских и сельских населенных пунктов, городских и сельских поселений и предназначены для отдыха населения, занятий культурой и спортом, культурно-просветительской и культурно-воспитательной деятельности, осуществляют санитарно-гигиенические, природоохранные функции, служат элементами связи в планировочной структуре территории.» |
| Раздел 5 Градостроительные требования |  |  |  |  |
| 12 (34) | Пункт 5.4 | ГБУ «ГлавАПУ» | «5.4 Минимальная площадь территории парка 2 га. Парк может состоять из одного или нескольких земельных участков.». Считаем необходимым прописать, что парк может состоять из нескольких смежных участков Рекомендация эксперта: «5.4 Минимальная площадь территории парка 2 га. Парк может состоять из одного или нескольких смежных участков.». | Принято. Предложение включено в переработанный пункт. |
| 13 (42) | Пункт 5.8 | ГБУ «ГлавАПУ» | 5.8 На территории парков могут находиться объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, официально не являющиеся ОКН. Предложение: Исключить слово «официально», так как по ФЗ-73 категория выявленный объект имеет тоже статус ОКН/ Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируется отдельными нормативами. См. предыдущее замечание. | Принято. «5.8 На территории парков могут находиться объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, не являющиеся ОКН.» |
| 14 (50) | Пункт 5.13 (действующая редакция СП 475.1325800.2020 Парки. Правила градостроительного проектирования) | ГБУ «ГлавАПУ» | Пункт исключен «5.13 При проектировании парков следует проводить сбор и анализ материалов о природных условиях района проектирования, водных объектах, степени их загрязнения, выявление источников производственного и транспортного негативного, превышающего допустимые нормативные уровни, воздействия на окружающую среду в границах парка. С учетом анализа следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение (или устранение) отрицательного влияния техногенных факторов, в том числе: - по рекультивации нарушенных земельных участков; - по защите зеленых и особо ценных зеленых насаждений, объектов животного мира.». Вопрос: Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и по защите зеленых и особо ценных зеленых насаждений, объектов живого мира не требуется? | Принято. Пункт 5.17 в редакции изменения к СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства» дополнен примечанием в следующей редакции: «Примечание - С учетом анализа следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение (или устранение) отрицательного влияния техногенных факторов, в том числе: по рекультивации нарушенных земельных участков; по защите зеленых насаждений, объектов животного мира.». Данные требования изложены в пункте 8.1.1.1 проекта изменения к СП 475.1325800.2020. |
| 15 (53) | Пункт 5.14 (действующая редакция СП 475.1325800.2018 Парки. Правила градостроительного проектирования) | ГБУ «ГлавАПУ» | Пункт исключен 5.14. Размещение объектов парка в пределах водоохранных зон регламентируется [3]. Вопрос эксперта: Регламент трактуется в Водном кодексе РФ, ссылка на который требуется при размещении парков. | Принято. Требование учтено в пункте 7.5.3, который представлен в новой редакции: «При размещении парков на пойменных территориях и в границах водоохранных зон необходимо соблюдать требования [3].» |
| 16 (57) | Пункт 5.14 | ГБУ «ГлавАПУ» | «5.14 Для организации рекреационных потоков, защиты природных ценных объектов, элементов благоустройства парка и т. п. рекомендуется применять светопрозрачные ограждения, включающие различные виды литых, кованых, сварных и иных конструкций. Ограждения могут применяться по границам парка и внутри него. Необходимость применения ограждения определяется с учетом пункта 9.9. СП 42.13330.2016.». Считаем необходимым исключить рекомендательный характер, сделать обязательным. | Принято. |
| 17 (60) | Пункт 5.15 | ГБУ «ГлавАПУ» | Согласно СП Градостроительство расчетная единица – 100 единовременных посетителей, предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц – 15-20. Для расчета машино-мест необходимо понимание количество единовременных посетителей, данного показателя в изменяемом СП не представлено. | Принято. Пункт 5.15 дополнен текстом: «Максимальное количество единовременных посетителей для укрупненных расчетов принимается в соответствии с СП 42.13330 по величине допустимой рекреационной нагрузке; точный расчет выполняется с учетом приложения В.» |
| Раздел 6 Требования к функциональному зонированию и архитектурно-планировочной организации территории парка |  |  |  |  |
| 18 (76) | Табл. 6.1 | ГБУ «ГлавАПУ» | 6.1.4 Требования к размещению, составу и благоустройству зон многофункциональных парков изложены в таблице 6.1 п.4. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, многофункциональные спортивные площадки, спортивные площадки для экстремальных видов спорта, каток, площадки для отдыха, пункт проката, предприятия общественного питания и розничной торговли, туалеты Предложение: Добавить: велодорожки, лыжные трассы | Принято частично. 1) Состав «физкультурно-оздоровительной зоны» дополнен: «…каток, лыжные трассы, площадки для отдыха …» 2) Велодорожки относятся к элементам дорожно-тропиночной сети (таблица 6.4). |
| 19 (82) | Пункт 6.1.9 | ГБУ «ГлавАПУ» | «6.1.9 Зона для отдыха детей (рекреационная нагрузка 50–100 чел./га). Следует учитывать факторов микроклимата (ветровой режим, инсоляция и солнцезащита). Предусматриваются: декоративные формы многолетников, цветники, живые изгороди из неколючих кустарников; МАФ (скамьи, столы, навесы, беседки); урны; освещение.». Предложение: Необходимо также учесть факторы рельефа | Принято. Пункт 6.1.9: исправлена опечатка в слове «факторы», пункт дополнен: «следует учитывать факторы микроклимата (ветровой режим, инсоляция и солнцезащита), особенности рельефа.» |
| 20 (85) | Пункт 6.2.4 (действующая редакция СП 4751325800.2018 Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства) | ГБУ «ГлавАПУ» | В действующей редакции п. 6.2.4: «По результатам инсоляционного анализа выявляются зоны полной и частичной затененности, а также освещенные зоны; подбирается ассортимент растений (включая теневыносливые растения и растения полутени)». п 6.2.4. также исключен. Инсоляция не учитывается? | Принято частично. Требования по инсоляции определяются СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с которыми нормируется совокупная продолжительность инсоляции на территории жилой застройки (таблица 5.60), инсоляция на территории парков не нормируется. Редакция текста уточнена именно в связи с принятой терминологией. Для парков проводится подбор ассортимента растений с учетом их размещения в условиях полной, частичной затененности и наличия освещенных зон. Пункт 6.3.33 дополнен абзацем следующей редакции: «Подбор ассортимента растений (включая теневыносливые растения и растения полутени) определяется на основании размещения в парке освещенных зон, а также зон полной и частичной затененности.» |
| 21 (100) | Пункт. 6.3.9 | ГБУ «ГлавАПУ» | «6.3.9 Площадки по функциональному назначению на территории парков предусматриваются следующих видов: - площадки для отдыха взрослого населения; - площадки для массовых мероприятий; - детские игровые площадки; - спортивные площадки; - площадки для барбекю; - площадки для размещения аттракционов; - обзорные площадки (в составе экологических троп); - хозяйственные площадки для установки контейнеров для сбора ТКО (или бункеров в подземном или полуподземном исполнении), противопожарных щитов и т. п.; - площадки для выгула собак; - площадки для тренировки собак. Примечания. Площадки для выгула собак располагают на расстоянии 400 – 600 м от ближайшей жилой застройки. 2. Площадки для тренировки собак располагают приближенно к границам парка, в отдалении от главных направлений движения посетителей парка.». Предложение: Исключить: - площадки для выгула собак; Убрать точные цифры из примечания: 400-600 м –требуется обоснование представленного расстояния с ссылкой на норматив или исследование. | Принято частично. Примечание к пункту 6.3.9 изложено в следующей редакции: «Примечания. 1. Площадки для выгула собак располагают на расстоянии 40-60 м от ближайшей жилой застройки. 2. Площадки для тренировки собак следует располагать в отдалении от главных направлений движения посетителей парка.» Санитарные нормы для площадок для дрессировки собак отсутствуют. |
| 22 (102) | Пункт 6.3.11 | ГБУ «ГлавАПУ» | «6.3.11 Покрытие площадки для отдыха рекомендуется проектировать с использованием естественных материалов (дерево, граничный высев и т.п.) или тротуарной плитки, без использования асфальтового покрытия. При совмещении площадок для отдыха взрослого населения и детских игровых площадок не допускается применение жестких видов покрытия.». Предложение: Исправить слово «граничный» высев на «гранитный». | Принято. |
| 23 (108) | Пункт 6.3.46 | ГБУ «ГлавАПУ» | «6.3.46 В зонах с рекреационной нагрузкой более 100 чел./га цветники следует ограждать бордюрами высотой не менее 20 см.». Предложение: Исключить пункт, так как не всегда следует ограждать бордюрами цветники (например, на газоне). Или дополнить словами «в случае расположения цветника в зоне активного движения людей». Цветники на газоне выглядят очень декоративно. | Принято. Пункт исключен, требование уточнено в составе п.6.1.7. |
| # Раздел 8 Инженерно-техническое обеспечение парков |  |  |  |  |
| 24 (122) | Пункт 8.1.1.1. | ГБУ «ГлавАПУ» | В абзац «– прокладку подземных коммуникаций – устройство дренажа (при избыточном увлажнении территории), водопровода, ливневой канализации, электроосвещения, оптико-волоконных кабелей» Предложение: Изложить в следующей редакции: – « – прокладку подземных коммуникаций – устройство дренажа (при избыточном увлажнении территории), водопровода, тепловых сетей (при необходимости), ливневой канализации, электроосвещения, оптико-волоконных кабелей ». | Принято к сведению. Данное перечисление исключено – см. ответ по замечаниям по пункту 121 настоящей Сводки замечаний. |
| 25 (123) | Пункт 8.2 | ГБУ «ГлавАПУ» | Дополнить словами: «Прокладку сетей теплоснабжения следует проектировать в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». | Принято. |
| 26 (127) | Пункт 8.4.1 | ГБУ «ГлавАПУ» | «8.4.1 Электротехнические устройства зданий и сооружений на территории парка, а также резервные источники электроснабжения (в необходимых случаях) следует проектировать в соответствии с СП 118.13330.». Предложение: 8.4.1. Наружное освещение должно обеспечивать в вечернее время хорошую видимость и эстетическую выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды территории парков. Установки наружного освещения не должны производить слепящее действие на водителей транспорта и пешеходов. | Принято частично. Внесены дополнения в настоящий пункт, а также в а также положений п.8.4.1. - в 8.4.1: «Выбор элементов для оборудования (и их мощности) принимается по с учетом размещения в различных функциональных зонах (таблицы 6.1 и 6.2) для парков по их функциональной специализации и природно-ландшафтным признакам (приложение А) с выбором функционального и иных видов освещения (по 8.4.2) и безопасности пользователей (7.4.4)» - в 7.4.4: «Установки наружного освещения не должны производить слепящее действие на водителей транспорта и пешеходов». Требования к освещению, в том числе парковых территорий определены СП 52.13330.2016, ссылка на который имеется в п.8.4.2 настоящего изменения. |
| 27 (128) | Пункт 8.4.3, первый абзац, четвертое перечисление | ГБУ «ГлавАПУ» | «Пункт 8.4.3. Первый абзац. Четвертое перечисление. Изложить в следующей редакции: «- декоративное – интерактивные и временные световые инсталляции (композиции, в создании которых задействовано освещение и пространство) праздничное и проекционное освещение.». Предложение: - Исключить слово «подсветка», так как термин является некорректным относительно наружного освещения. - Проекционное освещение уже указано в третьем перечислении. - Рекомендуется назвать не «типами», а средствами освещения в соответствии с принятой классификацией, раз уж начали в первых двух перечислениях, то, начиная с третьего перечисления следует изложить: - световая живопись - проекционные многоцветные изображения статического или динамического характера на зданиях, сооружениях, элементах ландшафта, осуществляемые мощными проекторами; - декоративное освещение - привлекательное художественно-декоративное оформление светом элементов ландшафта, водоемов, фонтанов и малых архитектурных форм, а также участков территорий парков, скверов, набережных; - световая реклама и информация - конструкции с внутренним или внешним освещением: щитовые и объемно-пространственные конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные технические средства, конструкции с элементами ориентирующей информации (информирующие о маршрутах движения и находящихся на них объектах), функционально предназначенные для распространения рекламы или социальной рекламы; - иллюминация - праздничное декоративное освещение, оформление, предназначенное только для украшения зданий, сооружений и элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня освещенности; - праздничное оформление - использование в определенных типах пространств элементов средового дизайна, систем и приемов освещения по программе проведения государственных, городских и местных праздничных мероприятий для эмоционального подъема граждан. Праздничное оформление может иметь временное или постоянное размещение. | Принято частично. Пункт изложен в новой редакции: «8.4.3 Виды освещения, рекомендуемые при проектировании парков: - функциональное – на пешеходных и прогулочных зонах, детских игровых и спортивных площадках, велосипедных дорожках, зонах отдыха, парковых сооружениях; - архитектурно-художест-венное – освещение памятников, зданий и парковых сооружений, декоративных элементов. Включает ландшафтное освещение – подсветка пространства и элементов ландшафта: деревья, кустарники, МАФ и т. д.; - ы, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные технические средствдекоративное – оформление светом элементов ландшафта, водоемов, фонтанов и МАФ, а также участков территорий парков, включая интерактивные и временные световые инсталляции (композиции, в создании которых задействовано освещение и пространство), праздничное и проекционное (выведение световых элементов на вертикальные и горизонтальные поверхности); - световая реклама и информация (конструкции с внутренним или внешним освещением). Примечания. 1 Праздничное освещение включает элементы, системы и приемов освещения для праздничных мероприятий; может иметь временное или постоянное размещение. 2. Уровень освещенности при применении иллюминации не регламентируется. 3 К световой рекламе и информации относятся: щитовые и объемно-пространственные конструкции, стенды, тумба, конструкции с элементами информации, информирующие о маршрутах движения и объектах на территории парка.». |
| 28 (129) | Пункт 8.4.6 | ГБУ «ГлавАПУ» | «8.4.6 В парках рекомендуется предусматривать точки доступа в телекоммуникационную сеть Интернет, а также оборудование с звуковым воспроизведением информации (аудиоскамейки, садовые диваны и т.п.), по заданию на проектирование – системы видеонаблюдения.». Предложение: Дополнить словами «в соответствии с базовыми требованиями к «Умным городам» | Отклонено. Нормативные требования по оснащению территорий системами видеонаблюдения, телекоммуникационными сетями Интернет в федеральном законодательстве отсутствуют. |
| 29 (132) 30 | Приложение А | ГБУ «ГлавАПУ» | Классификацию парков необходимо уточнить, перенести из приложения в основную часть и привязать Классификатор к тексту СП. Необходимо дать рекомендации для различных парков в соответствии с классификатором (сейчас упоминаются только требования, установленные другими нормативными документами). Также можно добавить в классификатор парков (по ландшафтным признакам) комбинированные парки, состоящие из двух или более ландшафтных признаков, а также овражных парков и парки на холмах. Пример классификации парков: 1) по местоположению: городские (общегородского и районного значения), сельские, загородные; 2) по функциональному назначению: многофункциональные, специализированные (спортивные, прогулочные, выставочные, зоологические, ботанические, этнографические, мемориальные, парки развлечений и др.); 3) по величине: большие (более 100 га), средние (от 20 до 100 га), малые (от 5 до 20 га); 4) по демографическому признаку: детские, молодежные, поливозрастные; 5) по природно-ландшафтным условиям: на лесных территориях, на пойменных территориях, на нарушенных территориях, гидропарки; 6) по приемам формирования ландшафта: пейзажные, регулярные. Необходимо уточнить и дополнить классификацию. | Принято частично. Классификация уточнена по наименованиям групп и названиям категорий, по размерам территории парка, а также добавлена классификация по приемам формирования парковых ландшафтов. Демографические признаки учитываются при выборе функциональной специализации парка (в таблице имеется «детские»). Понятие «загородный парк» - маловероятно определить, так как в области определения говорится о размещении парков в городских округах и муниципальных округах. Размещение парков «на пойменных территориях, гидропарки» с учетом полученных замечаний на публичном обсуждении отнесены к паркам «на основе лесного массива». См. также ответы по пункту 130 настоящей Сводки замечаний. Ниже ответ по пункту 130 настоящей сводки замечаний Принято частично. 1) Пояснения в части включания в классификацию лесопарков – см. в том числе пункт 12 настоящей Сводки замечаний. 2) Классификация уточнена по наименованиям групп и названиям категорий, по размерам территории парка, а также добавлена классификация по приемам формирования парковых ландшафтов. Терминология классификации уточнена, в том числе исключены «парки локального значения», добавлена категория «парки регионального значения». Текст основного документа дополнен пунктами соотнесения территориальных уровней парков: – с радиусами их обслуживания (доступности) (п.5.4); - с рекомендуемыми площадями (п.5.5). |
| 31 (136) | Приложение В | ГБУ «ГлавАПУ» | «Приложение В. Определение количества посетителей и объемов инфраструктуры парка.». В предлагаемых изменениях не указаны количественные показатели для расчета посетителей парка. Предложение: Предлагается самим проектировщикам провести обследование парков-аналогов и определить показатели. Данные исследования должны были быть проведены при разработке Изменений в СП, или можно было оставить предыдущую редакцию. | Принято Пункт В.2 приложения В дополнен |
| Ключевые слова |  |  |  |  |
| 32 (139) | Ключевые слова | ГлавАПУ | УДК ОКС 91.020 Ключевые слова: парки, лесопарки, ООПТ, природный каркас, функционально-планировочный каркас, классификация парков, дорожно-тропиночная сеть, парковые дороги, аллеи, тропы, благоустройство территории, инженерная подготовка, архитектурно-планировочная организация, малые архитектурные формы, экологические показатели охраны окружающей среды Предложение: Дополнить КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА словами «благоустройство парков с учетом предлагаемой классификации парков» | Отклонено. В ключевые слова включены: «классификация парков», описание благоустройства с учетом предлагаемой классификации является уже требованием, которое и определяется положениями всего свода правил. |
| В целом по тексту 2-ой редакции |  |  |  |  |
| 33 (140) | В целом по документу | ГлавАПУ | п. 5.6. Примечания. 1. Территория парка или его часть может иметь статус ООПТ: природный парк, памятник природы, дендрологический парк, ботанический сад [4]. п. 5.8 Примечания. 1. При разработке проектной документации парков, на территории которых находятся объекты ООПТ, следует учитывать ограничения [4]. п.5.9 Площадь озелененных территорий и акваторий в общем балансе поверхностей всех типов на территории парков принимается в зависимости от функциональной специализации парка: - для специализированных парков: природных парков и других, имеющих статус ООПТ, лесопарков – не менее 70 %; п.6.3.25 Проектные решения по озеленению парков, относящихся к ООПТ (природный парк, памятник природы, дендрологический парк, ботанический сад) следует осуществлять с учетом требований [4]. Предложения: Режим использования ООПТ регулируется отдельными нормативами. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» Считаем, что в данном СП достаточно указать на данный документ и не вводить дополнительные положения, которые дублируют уже имеющиеся нормативы. Это приведет к ненужным вопросам у экспертизы к проектировщикам. | Принято к сведению. См. ответ на пункт 47 настоящей Сводки замечаний. Ниже ответ по пункту 47 настоящей сводки замечаний. |