СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ

по рассмотрению Техническим комитетом ТК 507 «Градостроительство»

проекта Изменения № 1 к СП 475.1325800.2018 «Парки. Правила градостроительного проектирования»

(вторая  редакция)

Принято                      –   1

Принято частично    –   1

Отклонено                  –   1

Всего:                               3

| № п/п Татинвест\ (общая сводка) | Структурный элемент | Наименование организации | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Татинвестгражданпроект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4 Общие положения |  |  |  |  |
| 1 (24) | Пункт 4.1, 3-ый абзац | Татинвестгражданпроект (от 03.10.22 №ТК507-015/22) | «4.1. Третий абзац. При подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории обязательному нормированию подлежат озелененные территории общего пользования, в том числе и парки, которые входят в состав зон рекреационного назначения.» В соответствии с п.12 Статьи 1. Основные понятия… Градостроительного кодекса РФ «территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)», т.е. парки не отнесены к территориям общего пользования Предложение: Или сохранить прежнюю формулировку при условии внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ | Принято В пункт 4.1 внесено уточнение: «4.1. Третий абзац. При подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории обязательному нормированию подлежат озелененные территории общего пользования и парки, которые входят в состав зон рекреационного назначения.» |
| Раздел 5 Градостроительные требования |  |  |  |  |
| 2 (35) | Пункт 5.4 | Татинвестгражданпроект (от 03.10.22 № ТК507-015/22) | «5.4. Минимальная площадь территории парка 2 10 га. Парк может состоять из одного или нескольких земельных участков.». Предложение: Или сохранить прежнюю формулировку при условии внесения изменений в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Пункт 5.5, Приложение А. Классификация парков. Площадь парка. По размерам территории «малые – от 10 до 30 га» Или «малые – от 2 га до 30 га» при условии внесения изменений в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Отклонено. См. ответ по пункту 33 настоящей Сводки замечаний. |
| 3 (137) | Приложение В.1 Пункт В.2 | Татинвестгражданпроект (от 03.10.22 № ТК507-015/22) | «В.2 При расчете количества посетителей выделяются следующие поведенческие группы: - проживающие в зоне 15-минутной пешеходной доступности на прилегающих к парку территориях; - проживающие в зоне 15 30-минутной транспортной доступности, прибывающие из других районов городского населенного пункта (сельского населенного пункта) для парка общегородского значения; - проживающие в зоне 20-минутной транспортной доступности, прибывающие из других районов городского населенного пункта (сельского населенного пункта) для парка районного значения; - работающие на территории парка; - участники мероприятий (выставок, конференций и др.) – при наличии.». Предложение: Или сохранить прежнюю формулировку при условии внесения изменений в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Принято частично. Пункт В.2 приложения В дополнен. Включен также дополнительный пункт 5.4 по радиусам доступности для парков различного территориального значения. |