СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ

по рассмотрению Техническим комитетом ТК 507 «Градостроительство»

проекта Изменения № 1 к СП 475.1325800.2018 «Парки. Правила градостроительного проектирования»

(вторая  редакция)

| № п/п | Структурный элемент |  | Наименование организации |  | Замечание, предложение |  | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 Термины, определения и сокращения (повторно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пункты 3.1.10, 3.1.11 |  | Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры (от 02.11.2022 №30/07/22451) |  | Нами было предложено добавить в пункты 3.1.10, 3.1.11 СП вид парка – ландшафтный парк, который отличается от обычного городского парка (в т.ч. культуры и отдыха) и от природного парка, и внести в пункты 5.14, 8.1.2 поправки, касающиеся особенностей проектирования, строительства и эксплуатации ландшафтных парков. Предложение было внесено после консультаций со специалистами в области ботаники и дендрологии. Отклоняя предложения ДСА, разработчик ссылается на Федеральный закон от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях (далее 33-ФЗ), которым предусмотрены ландшафтные заказники. Однако предложение ДСА заключается в дополнении СП видом парка, который не является ООПТ (и, соответственно, не попадает под действие 33-ФЗ), но при этом требует особого отношения в части антропогенной нагрузки и сохранения природных особенностей. Считаем отклонение предложений ДСА по пунктам 17, 54, 124 Сводки предложений разработчиками не аргументированным. По пункту 33 Сводки согласны с отклонением предложения. | Принято. В текст редакции изменения к СП 475.1325800.2018 включено: 1. В приложение А «Классификация парков» в классификационное основание «По функциональной специализации» в «Многофункциональные» включен тип парка «Тематические парки (в т.ч. ландшафтный парк)». 2. В раздел 3.1 «Термины и определения» включены пункты: «3.1.7 ландшафтный парк: Территория тематического парка в границах муниципального образования, где сочетаются максимально сохраненные или воссозданные природные ландшафты и экосистемы с целенаправленно созданными территориями для рекреации и полноценного культурного круглогодичного отдыха в природной среде, совмещенного с познавательным природоохранным просвещением.». «3.1.16 тематический парк: Рекреационная территория многофункционального парка, в состав которой входят участки с воссоздаваемыми интересными формами рельефа, декоративные водоемы, познавательные объекты (места археологических раскопок и т.п.), с возможностью совмещения отдыха с познавательной деятельностью. Могут формироваться следующие тематические парки: археологический, ландшафтный, и др.» Справочно: в соответствии с Решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.03.2021 № 105 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» в таблице 6 «Объекты местного значения города Новосибирска в области массового отдыха (рекреации) и озелененных территорий общего пользования» указано: № 255 Вид объекта: Тематический парк Назначение, наименование: ландшафтный парк Местоположение: Заельцовский р-н, Калининский р-н. Таким образом, намерение ДСА уже законодательно реализовано на местном уровне. В Москве функционирует «Ландшафтный парк Митино» - является обособленным подразделением (филиалом) ГАУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха «Бабушкинский», т.е. является частью многофункционального парка. В «Ландшафтном парке Митино» выделены зоны для разных групп посетителей: - спортивные зоны; детские площадки; павильоны (в т.ч. три археологических павильона), водоемы, храм-часовня, памятники археологии (11 памятников археологии. XII—XIII век), развлечения). |
| Раздел 5 Градостроительные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пункт 5.4 |  | Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры (от 14.10.2022 № 30/07/21132) |  | Минимальная площадь территории парка 2 га. Предложения: Минимальная площадь территории парка 5 га. После обсуждения с ДА принимается – 2 га | Принято. После совместного обсуждения согласована минимальная площадь территории парка – 2 га. |
| 3 |  | Пункт 5.14 (5.13) ПОВТОРНО |  | Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры (от 02.11.2022 №30/07/22451) |  | Для организации рекреационных потоков, защиты природных ценных объектов, элементов благоустройства парка и т.п. рекомендуется применять светопрозрачные ограждения, включающие различные виды литых, кованых, сварных и иных конструкций. Предложение: Для организации рекреационных потоков, защиты природных ценных объектов, элементов благоустройства парка и т.п. рекомендуется применять светопрозрачные ограждения, включающие различные виды литых, кованых, сварных и иных конструкций за исключением ландшафтных парков. После отклонения в первоначальных ответах было повторное аналогичное предложение ДСА | Принято частично. В тексте редакции изменения к СП 475.1325800.2018 пункт 5.13 (уточненная нумерация) представлен в новой редакции: «5.13 Для организации рекреационных потоков, защиты природных ценных объектов, элементов благоустройства парка и т. п. рекомендуется применяются светопрозрачные ограждения, включающие различные виды литых, кованых, сварных и иных конструкций, а также живую изгородь и посадки кустарникового озеленения, выполняющие роль ограждений. Ограждения могут применяться по границам парка и внутри него. Необходимость применения ограждения определяется с учетом пункта 9.9 СП 42.13330.2016 (в том числе на сейсмоопасных территориях – примечания к данному пункту)». С учетом включения тематического парка (включая ландшафтный) в приложение А уточненное положение позволит для ландшафтных парков применять живые изгороди. |
| # 8 Инженерно-техническое обеспечение парков |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пункт 8.1.2 ПОВТОРНО |  | Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры (от 02.11.2022 №30/07/22451) |  | Сбор поверхностных сточных вод с поверхности проезжей части или мостовых переходов, примыкающих к территории парков (или проходящих по ней) автодорог общей сети или элементов УДС, с последующей ее очисткой или отводом в места, исключающие загрязнение источников водоснабжения, осуществляется: - в границах водоохранных зон; - в пределах территорий населенных пунктов; - с территорий, имеющих ограничения по режиму хозяйственного использования в части отведения сточных вод. Предложение: Сбор поверхностных сточных вод с поверхности проезжей части или мостовых переходов, примыкающих к территории парков (или проходящих по ней) автодорог общей сети или элементов УДС, с последующей ее очисткой или отводом в места, исключающие загрязнение источников водоснабжения, осуществляется: - в границах водоохранных зон; - в пределах территорий населенных пунктов; - с территорий, имеющих ограничения по режиму хозяйственного использования в части отведения сточных вод за исключением ландшафтных парков После отклонения в первоначальных ответах было повторное аналогичное предложение ДСА | Принято частично. Пункт 8.1.2 изложен в следующей редакции: «8.1.2 Сбор поверхностных сточных вод с поверхности проезжей части или мостовых переходов, примыкающих к территории парков (или проходящих по ней) автодорог общей сети или элементов УДС, с последующей ее очисткой или отводом в места, исключающие загрязнение источников водоснабжения, осуществляется (согласно СП 32.13330 и раздела 8.3):» Справочно: в соответствии с СП 32.13330.2018: 1) п. 7.1.1: «На очистные сооружения должен отводиться поверхностный сток с территорий поселений и городских округов, отличающихся значительной величиной нагрузки по загрязняющим веществам, т. е. от промышленных зон, районов многоэтажной жилой застройки с интенсивным движением автомобильного транспорта и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торгово-развлекательных центров. 2) В каждом конкретном случае необходимость очистки (и способа), качества поверхностного стока с площадки проектирования по приоритетным показателям загрязняющих веществ должна быть подтверждена расчетом. Исходные данные для расчета объемов и качества (уровня и характера загрязнения) поверхностного стока: 1. лист Генплана участка (баланс территории): - площадь участка проектирования; - площадь застройки (здания, сооружения); - площадь твердых покрытий (площадки, дорожки); - площадь проницаемых поверхностей (грунт, газон и т.п). 2. Коэффициент стока - берется из Таблицы 15 (СП 32.13330) – Примерные значения концентраций загрязнений стока для различных участков водосборных поверхностей селитебных территорий 3 Решение вопроса о необходимости очистки; метода очистки поверхностного стока, типе и конструкции очистных сооружений (открытые или закрытые) определяются на основании сравнения полученных расчетом данных и требований в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды». 4. В соответствии с ответами на п.1 предлагается ввести понятие «ландшафтный парк» - как одна из разновидностей «тематического». В соответствии с вышеприведенными разъяснениями по расчету загрязнения поверхностного стока. исходя из опыта проектирования, от большинства категорий парков очистка поверхностного стока не требуется. |