Сводка замечаний и предложений членов ТК 507

по результатам рассмотрения доработанной редакции свода правил «Градостроительство.

Среднеэтажная модель городской среды. Правила проектирования», разработанного на основе методического документа

«Стандарт комплексного развития территорий» (далее - СП)

(письмо в ТК 507 от 31.07.2023 № ЕИПП-03-601/23-ТК)

Всего замечаний - 56

Принято – 14

Принято частично – 7

Отклонено – 28

Без замечаний - 7

| № п\п | Структурный элемент СП | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По тексту | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Ассоциация «Национальное объединение строителей», НОСТРОЙ) | Ассоциация замечаний и предложений не имеет | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | Общероссийская творческая профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России» (Союз архитекторов России) | Учитывая, что представленные на согласование в Комитет проекты СП несут рекомендательный характер и их применение может быть регламентировано на местном уровне, с учетом нарабатываемого опыта и выявления недостатков в ходе проектного процесса, считаем возможным согласовать представленные проекты СП при условии обеспечения ТК 507 мониторинга их использования в течение года после их принятия в установленном порядке. Также руководствуясь принципами компактности системы технического нормирования, считаем необходимым рассмотреть возможность объединения положений предлагаемых к согласованию СП в рамках существующего СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Принято частично. 1. СП разработаны с учетом принципа стандартизации, предусматривающего непротиворечивость СП, а также отсутствие в них дублирующих положений. 2. Разработка сводов правил предусмотрена Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г., утвержденным приказом Минстроя России от 01.03.2021 № 99 |
|  | По тексту | Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») | Представленные проекты сводов правил на основе Стандарта комплексного развития территорий согласовывает без замечаний | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | ООО «ПроГород» | Рассмотрело доработанные проекты сводов правил, подготовленные Фондом ДОМ.РФ, и уведомляет об их согласовании в представленной редакции | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (СПбГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга») | В силу наличия в проекте каждого из представленных сводов правил положения о том, что требования свода правил не распространяются на градостроительную деятельность по развитию новых и сложившихся территорий жилой и многофункциональной застройки, осуществляемую на территории субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, предложений и замечаний по проектам не имеется | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ») | Большинство замечаний, направленных ГБУ «ГлавАПУ» учтены в новых редакциях. Новых замечаний по представленным документам не имеется | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест») | По представленным документам в зоне ответственности и компетенции ГБУ «Мосгорготрест» замечания и предложения отсутствуют | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | АО «Мосинжпроект» | В ответ на Ваше обращение АО «Мосинжпроект» рассмотрело доработанные своды правил и сообщает, что замечания и предложения отсутствуют. | Принято. Согласование без замечаний |
|  | Раздел 3 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России») | 3 Термины и определения Уточнить название раздел: «3 Термины, определения и сокращения», дополнить терминами, применяемыми по тексту. | Отклонено. Данные сокращения ранее были в тексте, но на основании замечаний экспертов ТК 507 сокращения исключены с учетом требований ГОСТ Р 1.5-2012, п.3.8. |
|  | Пункты 5.2.1, 5.2.2 | ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» | 5 Функциональное использование территории Пункты 5.2.1, 5.2.2. Слова «культурно-бытового обслуживания» заменить на: «бытового обслуживания». | Отклонено. Термин соответствует СП 42.13330. |
|  | Пункт 6.1 | ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» | 6 Типология застройки Пункт 6.1. 2-й абзац. Уточнить редакцию: «С учетом 4.2.1 отдельные индивидуальные жилые дома могут быть представлены отдельно стоящими домами и домами блокированной застройки», иначе получается, что индивидуальные жилые дома 5-8 этажные и не соответствует положениям приложения А. | Принято. Откорректировано: «С учетом 4.2.1 отдельные индивидуальные жилые дома (малоэтажные до трех этажей) могут быть представлены отдельно стоящими домами и домами блокированной застройки.». |
|  | Пункт 7.5 | ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» | 7 Транспортное обслуживание территории Пункт 7.5. Слова «малых городов и городов» заменить на «малых городских населенных пунктов и населенных пунктов». | Принято частично. Слова «малых городов и городов» заменены на «малых городских населенных пунктов и населенных пунктов»… далее по тексту. |
|  | Пункт 8.1 | ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» | 8 Организация стоянок автомобилей и парковок Пункт 8.1. Изложить в следующей редакции: «Общее число машино-мест в границах среднеэтажной модели городской среды должно определяться по расчету в соответствии с СП 42.13330 или по РНГП/МНГП.» | Отклонено. Считаем целесообразным сохранить формулировку разработчика «8.1 Общее количество машино-мест в границах среднеэтажной модели городской среды должно определяться по расчету в соответствии с СП 42.13330 и/или РНГП/МНГП.» |
|  | Пункт 8.2 |  | Пункт 8.2. Слово: «количество» заменить на: «число». | Отклонено. В СП 42.13330 употребляется термин «количество», а не «число»; сохранение союза «и» позволяет уточнять параметры в РНГП/ МНГП при соблюдении требований СП 42.13330. |
|  | Пункт 9.2 | ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» | 9 Экологические требования Пункт 9.2. Слово: «(округа)» заменить на: «(городского округа)». | Принято частично Слова: «(округа)» заменено на: «городского округа». |
|  | Пункт 9.3 | ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» | Пункт 9.3. Слово: «(парков, ...» заменить на: «(малых парков,...». | Принято. Откорректировано: «- доступность озелененных территорий (парков, малых парков, скверов, бульваров) с большим разнообразием мест общего пользования, рассчитанных на широкий состав пользователей;». |
|  | Пункт 10.1 | ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» | 10 Требования к планировочной организации земельного участка для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования Пункт 10.1. Заменить слова: «её типа и вместимости» на «типа и вместимости организации». | Отклонено. По пунктам 10.1 и 10.2 уточнение «ее типа» конкретизирует, что речь идет о типах ОО и ДОО. |
|  | Пункт 10.2 | ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» | Пункт 10.2. Первый абзац. Второе предложение. Исключить. Второй абзац. Заменить слова: «её типа и вместимости» на «типа и вместимости организации». | Отклонено. Указанное предложение откорректировано по замечанию Департамента комплексного развития территории Минстроя России. |
|  | Приложение А | ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» | Приложение А Основные параметры моделей городской среды Строка «Количество машино-мест в паркингах (макс.)», изложить «Количество машино-мест в гаражах/гаражах-стоянках (макс.)» с учетом применяемой по тексту терминологии. | Принято. Откорректировано: «Количество машино-мест в гаражах/гаражах-стоянках (макс.)». |
|  | Пункт 4.1.2 | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Требуется уточнить формулировку пункта 4.1.2 в части максимальной и минимальной площади земельных участков для различных типов домов квартала. | Отклонено. В пункте приведены максимальные параметры: «Площадь земельных участков, выделяемых под строительство одного многоквартирного жилого здания, принимают не более 0,9 га, блокированной застройки – 0,04 га (для рядовых участков), 0,05 га (для угловых участков)». Дальнейшая конкретизация и сокращение интервала между минимальными и максимальными параметрами приведет к необоснованным ограничениям проектных решений. |
|  | Пункт 6.1 | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Пункт 6.1. Исключить абзац: «Плотность застройки земельного участка в жилом квартале – 9-40 тыс. кв.м/га.». | Отклонено. Предложение об исключении требований не обосновано. Пункт реализует положение Стандарта, на основании которого разработан свод правил. |
|  | Пункт 7.1 | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Пункт 7.1 При данной модели с застройкой в 5-9 этажей магистральные улицы могут иметь 2 полосы движения (суммарно в двух направлениях). Необходимо внести уточнения. | Отклонено. Согласно таблице 11.2 СП 42.13330 магистральные улицы районного значения могут иметь 2-4 полосы, но соответствующие им улицы для среднеэтажной модели, предусматриваемые Стандартом, должны иметь 4 полосы. Поскольку Стандарт представлен как апробированный документ и свод правил разрабатывается на его основе, значения приняты по нему. |
|  | Пункт 8.5 | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Изменить «8.5 Парковки в среднеэтажной модели городской среды должны могут располагаться: - для жителей жилого квартала и посетителей вдоль проезжей части улиц в соответствии с СП 396.1325800 и в подземном пространстве под ними;». | Отклонено. Данный пункт регламентирует размещение парковок и их распределение в пределах среднеэтажной модели городской среды. Изменение условий размещения может привести к снижению комфорта. Пункт реализует положения Стандарта, на основании которого разработан свод правил. |
|  | Пункт 10.4 | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Пункт 10.4. Исключить слова: «Максимальный размер земельного участка ДОО принимают не более 0,57 га. Земельный участок ДОО размещают внутри квартала.». | Отклонено. Предложение об исключении пункта не обосновано. Пункт реализует положения Стандарта, на основании которого разработан свод правил. Предложение дополнено ссылкой на СП 42.13330: «Максимальный размер земельного участка ДОО принимают не более 0,57 га с учетом требований таблицы Д.1 СП 42.13330.2016. Земельный участок ДОО размещают внутри квартала.». |
|  | Пункт 10.7 | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Пункт 10.7. Исключить абзац: «Размер земельного участка для зданий ОО принимают не более 1,4 га.». | Отклонено. Предложение об исключении абзаца не обосновано. Пункт реализует положения Стандарта, на основании которого разработан свод правил. |
|  | Раздел 10 | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | В разделе 10 отсутствует информация о размещении блоков начальных классов. Добавить слова в раздел 10 «Для среднеэтажной модели городской среды рекомендуется размещение земельного участка ОО на территории отдельного квартала.». | Отклонено. Блоки начальных классов БНК являются частью ОО, требования к ним приведены в СП 251.1325800. Их выделение на градостроительном уровне из ОО нецелесообразно. Выделять для ОО отдельный квартал не всегда целесообразно, данное требование сократит вариативность проектных решений. |
|  | Приложение А | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Приложение А. Таблица А.1. Исключить слова «Плотность застройки земельного участка в жилом квартале (мин./макс.)». | Отклонено. Предложение об исключении слов «Плотность застройки земельного участка в жилом квартале (мин./макс.)» не обосновано. Параметр реализует положение Стандарта, на основании которого разработан свод правил. |
|  | Приложение А | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | В колонке «Наименование показателей» написано: «Доля…», а значение параметра даны в процентах. Уточнить единицу измерения (показатель: доля или процент). | Принято. По тексту СП и в таблице А.1 приложения А слово «доля» заменено на «процент». |
|  | Пункт 5.3.1 | Департамента комплексного развития территории Минстроя России | П. 5.3.1 Исключить, т.к. положения пункта не могут быть отражены в составе одного утвержденного проекта планировки территории. | Принято. Пункт исключен. Пункт оставлять не целесообразно, т.к. в конкретном разрабатываемом ППТ не отражаются мероприятия, которые будут учитывать перспективное развитие территории среднеэтажной модели городской среды.*. *Данное замечание рассмотрено повторно. |
|  | Пункт 5.3.2 | Департамента комплексного развития территории | П. 5.3.2 Исключить, т.к. положения пункта не могут быть отражены в составе одного утвержденного проекта планировки территории. | Отклонено. Пункт исключать не целесообразно, т.к. он позволяет уже на стадии ДПТ закладывать решения, обеспечивающие на дальнейшей стадии архитектурно-строительного проектирования возможность смены функционального назначения зданий за счет объемно-планировочных и конструктивных решений, предусматривающих свободную планировку помещений.* *Данное замечание рассмотрено повторно. |
|  | Пункт 6.1 | Минстроя России | П. 6.1 Из 1-го абзаца исключить перечисление типов многоквартирных домов. | Отклонено. Текст уже корректировался по замечаниям Департамента комплексного развития территории Минстроя России в сводках от 07.10.2022 и от 24.05.23. Формулировка пункта была изменена так, чтобы учесть МКД разных типов и любой этажности. |
|  | Пункт 6.2 | Департамента комплексного развития территории | П. 6.2 Исключить перечисление типов многоквартирных зданий, так как это ограничивает разнообразие объемно-планировочных и архитектурных решений. | Отклонено. Перечисленные типы многоквартирных жилых зданий обеспечивают применение любых объемно-планировочных решений. Какие-либо ограничения отсутствуют. Приведенное в пункте перечисление типов многоквартирных жилых зданий не может ограничивать разнообразие объемно-планировочных и архитектурных решений, т.к. учтены все существующие типы МКД. *Данное замечание рассмотрено повторно. |
|  | Пункт 8.5 | Минстроя России | П. 8.5 В последнем абзаце исключить слова: «или на примыкающих к ним земельных участках». | Принято. Слова: «или на примыкающих к ним земельных участках» исключены. |
|  | Пункт 10.2 | Департамента комплексного развития территории | П. 10.2 Откорректировать, дополнив в первом абзаце второе предложение словами: «или РНГП/МНГП». | Принято. Второе предложение дополнено словами: «или РНГП/МНГП». |
|  | Пункт 10.4 | Минстроя России | П. 10.4 Исключить предложение с указанием максимального размера земельного участка ДОО. | Принято частично. Предложение дополнено ссылкой на СП 42.13330 в следующей редакции: «Максимальный размер земельного участка ДОО принимают не более 0,57 га с учетом требований таблицы Д.1 СП 42.13330.2016.»*. *Данное замечание рассмотрено повторно. |
|  | Пункт 10.5 | Департамента комплексного развития территории | П. 10.5 Исключить предложение с указанием максимального размера земельного участка ДОО. | Принято. Формулировка уточнена: «Расстояния от зданий (границ участка) ДОО следует принимать не менее 25 м до красной линии магистральных улиц в городских населенных пунктах; 10 м до красной линии магистральных улиц в сельских населенных пунктах; до стен жилых домов и зданий ДОО, ОО, медицинских организаций – по нормам инсоляции и освещенности согласно таблице 10.4 СП 42.13330.2016.». |
|  | Пункт 10.6 | Минстроя России | П. 10.6 Исключить слова: «из расчета площади земельного участка на 1 обучающегося» в связи с тем, что вместимость общеобразовательной организации (далее – ОО) определяется исходя из нормативной потребности. | Принято. Слова: «из расчета площади земельного участка на 1 обучающегося» исключены. |
|  | Пункт 10.7 | Департамента комплексного развития территории | П. 10.7 Исключить слова: «Размер земельного участка для зданий ОО принимают не более 1,4 га.». Во втором абзаце исключить слова: «при этом основной участок допускается уменьшить до 0,9 га. Максимальный размер дополнительного земельного участка рекомендуется принимать не более 1,8 га.». | Принято частично. Показатель носит рекомендательный характер, принят на основе опыта проектирования и предусмотрен с целью формирования пространственной среды с определёнными параметрами и характеристиками. Текст пункта частично откорректирован: «10.7 Для среднеэтажной модели допускается вынесение с земельного участка ОО на дополнительный земельный участок физкультурно-спортивную и учебно-опытную зоны для основной и старшей школы с целью снижения протяженности квартала, с учетом требований СП 251.1325800. Для среднеэтажной модели городской среды земельный участок ОО размещается непосредственно на территории квартала. Максимальный размер земельного участка ОО принимается 1,8га, с учетом требований таблицы Д.1 СП 42.13330.2016. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению земельного участка ОО приведены в [11].»* Комментарий «Размер участка 1,8 га обеспечивает размещение максимально необходимую с учетом радиуса доступности и низкой плотности населения среднеэтажной модели вместимость обучающихся». *Данное замечание рассмотрено повторно. |
|  | Приложение А | Минстроя России | Приложение А Требуется откорректировать в соответствии с указанными замечаниями. | Принято. Приложение А проверено и откорректировано. |
|  | По тексту | Департамента комплексного развития территории | По тексту. Данный проект СП дополнить положениями, предусматривающими обеспечение размещения устройств для зарядки электромобилей. | Принято. Раздел 8 дополнен пунктом 8.7 в следующей редакции: «8.7 На стоянках автомобилей следует размещать машино-места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей и места для размещения устройств для их зарядки согласно требованиям СП 42.13330 и СП 113.13330.». |
|  | По тексту | Минстроя России | По тексту. Также имеются ошибки юридико-технического характера. | Принято. Текст проверен и дополнительно будет откорректирован при техническом редактировании. |
|  | По тексту | Департамента комплексного развития территории | По тексту. Кроме того отмечается, что предложенные модели городской среды не привязаны к конкретным группам городских населенных пунктов: крупнейших, крупных, средних, малых. В проектах сводов правил необходимо уточнить категории улиц и дорог, ширину улиц в том числе с учетом возможного применения в населенном пункте (крупнейшем, крупном, среднем или малом) нескольких моделей городской среды. | Отклонено. Привязка к конкретным группам городских населенных пунктов нецелесообразна, т. к. основные характеристики и показатели планировки и застройки жилого квартала закладываются в документах территориального планирования, документах градостроительного зонирования, документации по планировке территории, правилах благоустройства территории, которые изначально учитывают градостроительные, социальные, демографические и экономические условия, в т. ч. и размер городских населенных пунктов. |
|  | По тексту | Минстроя России | По тексту. Необходимо предусмотреть варианты размещения объектов поликлинического обслуживания и других объектов социального обслуживания. | Отклонено. Варианты размещения объектов поликлинического обслуживания и других объектов социального обслуживания в своде правил не рассматриваются. Решение о размещении объектов здравоохранения (в т. ч. поликлинического обслуживания) и других объектов социального обслуживания в квартале принимается субъектами Российской Федерации при наличии потребности в соответствии с порядками оказания соответствующих услуг. Указанные объекты могут быть размещены в квартале, требования к их составу и размещению должны соответствовать нормам проектирования специализированных сводов правил (СП 42.13330, СП 138.13330 и др.). Данное замечание рассмотрено повторно. |
|  | По тексту | Департамента комплексного развития территории | По тексту. Также отмечается, что предусмотренные проектами сводов правил следующие требования к обеспечению возможности дальнейшего развития, не могут быть применены в рамках одного утвержденного проекта планировки территории, проекта межевания территории: 1.Обеспечивать перспективное развитие территорий модели городской среды посредством реконструкции территории, ее преобразования в центральную модели городской среды, с учетом обеспечения безопасности принятых решений в части изменения этажности застройки, площади и конфигурации кварталов, ширины улиц и дорог, показателей плотности застройки, озеленения территории и т.п., необходимость которых обусловлена изменением социальных, демографических и экономических условий, градостроительными факторами; 2.Предусматривать возможность изменения размеров кварталов, развития УДС, параметров застройки; 3.Создавать условия для преобразования кварталов за счет реконструкции и замещения зданий. | Принято частично. 1. См. ответ по п.1 ответов на замечания. 2, 3. Свод правил регламентирует комплексное применение предложенных параметров, в пределах значений которых предусмотрена возможность изменения размеров кварталов, развития УДС, параметров застройки. |
|  | По тексту | Минстроя России | По тексту. В сводах правил требуется предусмотреть учет смарт-стандарта в части коммуникаций. | Принято частично. Учтено в СП Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения. Учет смарт-стандарта в части коммуникаций имеется в положениях «базовых и дополнительных требований к умным городам (стандарт «Умный город»), как единой системы, контролирующей экономические, социальные, экологические условия жилых кварталов, придомовых территорий, формирования УДС и сетей инженерно-технического обеспечения, функционально-планировочных связей различных пространств кварталов в зоне пешеходной доступности. |
|  | По тексту | Департамента комплексного развития территории | По тексту В сводах правил требуется предусмотреть положения о необходимости создания инфраструктуры для БПЛА. | Отклонено. 1. Общие требования к БПЛА имеются в ГОСТ Р 56122-2014. Т. к. исследования в этой области применительно к жилым кварталам не проводились, целесообразно внесение таких требований в подготовке изменений к СП 42.13330.2016, как общему градостроительному документу по планировке и застройке городских и сельских поселений. |
|  | По тексту | Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» (частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС») | Ознакомившись с представленными документами, хочу отметить, что авторским коллективом проведена большая работа и учтено большинство замечаний, высказанных экспертными организациями. Однако, по нашему мнению, предложенные СП следует доработать, добавив разделы, посвященные изложению принципов формирования информационных моделей городской среды как объекта пространственного планирования. В тексте СП «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения» в п. 4.1.1. сказано: «При развитии территории жилой и многофункциональной застройки моделей городской среды рекомендуется применять положения «базовых и дополнительных требований к Умным городам (стандарт «Умный город»), как единой системы, контролирующей экономические, социальные, экологические условия жилых кварталов, придомовых территорий, формирования УДС, функционально-планировочных связей различных пространств кварталов в зоне пешеходной доступности.». При этом стандарт «Умный город» упомянут без указания ссылки на утверждающий документ — приказ Минстроя России от 11 мая 2022 № 357/пр «Об организации исполнения ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город». На наш взгляд в СП должен быть раздел, разъясняющий принципы применения целевых (базовых) и дополнительных показателей к Умным городам при формировании модели городской среды. С учетом этих замечаний считаю необходимым отклонить предложенные редакции СП и вернуть их на дальнейшую доработку. | Принято. Включение раздела, разъясняющего принципы применения целевых (базовых) и дополнительных показателей к Умным городам при формировании модели городской среды, не целесообразно. |
|  | По тексту | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области (Мособлархитектура) | Редакции проектов сводов правил не в полной мере отображают актуальность их разработки, не разъяснено на что распространяются своды правил и какие требования устанавливаются для каких территорий. Принятие данных редакций сводов правил вызывают риски по применению их на практике в полном объеме, так же с учетом представленных дополнительных характеристик и параметров моделей городской среды. При наличии действующего СП 42.13330.2016 принятие серии сводов правил, имеющих сходный предмет правового регулирования и связанных между собой, нецелесообразно. | Отклонено. 1. Актуализация нормативно-технических документов с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий» закреплена в качестве контрольного мероприятия по реализации федерального проекта «Жилье» (пункт 3.5 раздела 4.2 Паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)) 2. Области применения сводов правил обозначена в разделе 1 СП 3.Разрабатываемые своды правил выполнены в развитие СП 42.13330.2016, отражают вопросы, не рассмотренные в СП 42.13330, а также содержат дополнительные требования к планировке и застройке кварталов в зоне пешеходной доступности |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | - Не учтено принципиальное замечание Института, направленное ранее письмом от 18.01.2023 № ГП-02-4585/22-1, суть которого в основном методологическом недостатке предложенных проектов, который заключается в подмене целого объекта (город, жилая среда) произвольным набором трех частей (моделей) целого. В результате, вместо развития общего метода проектирования города и жилой среды и демонстрации особенностей применения такого метода в зависимости от градостроительного контекста, в проектах для каждой «модели» разрабатывается свой эталон проектирования, что делает такой подход неприменимым в условиях реконструкции городской среды» и формирования городского многообразия. | Отклонено. 1.Своды правил содержат требования к планировке и застройке кварталов в зоне пешеходной доступности с учетом выбранных на предыдущих стадиях градпроектирования характеристик (моделей) застройки (центральная, среднеэтажная и малоэтажная). 2. Общий метод проектирования города закладывается при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, в соответствии с которыми принимается решение по развитию территории (кварталов) на основе параметров и характеристик моделей городской среды. |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 2. Отсутствуют необходимые принципы выделения точных границ «моделей». «Модель городской среды» понимается как часть города в пешеходной доступности: «комплекс типологических характеристик и параметров объектов жилой, социальной, общественно-деловой застройки, инженерной, транспортной и пешеходной инфраструктуры, элементов благоустройства территории жилых и общественно-деловых зон, в которой обеспечивается взаимная пешеходная доступность» (п. 3.8 СП). Все, что находится на пешеходном удалении от любого участка застройки - есть модель городской среды. Без определения структурных элементов городской среды для отсчета пешеходной доступности выделение пространства модели и территории проектирования невозможно, получатся открытое топологическое множество, покрывающее весь город. | Отклонено. В разрабатываемых сводах правил имеются четкие параметры зоны пешеходной и характеристики элементов планировки и застройки в данной зоне. Указанные площади территории зоны пешеходной доступности позволяют ее выделять и обеспечивать соблюдение рекомендуемых параметров. |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 3. Авторы создают правовую неопределенность, так как в п. 1.1 СП указывается, что правила действуют, если включены в НГП, но в п. 1.3. говорится фактической обязательности учета этих СП на всех стадиях проектирования. В соответствии с ГрК РФ предметом НГП является определение потребности (обеспеченность и доступность) в значимых объектах в областях жизнедеятельности, определенных ГрК РФ, а не правила проектирования, устанавливающие параметры и характеристики объектов нормирования. Остается неясно каким образом предполагается закреплять в НГП указанные в проектах СП параметры и характеристики объектов застройки различного назначения, а также обеспечивать комплексность их применения в рамках НГП. | Отклонено. В п. 1.1 говорится о том, что рассматриваемые СП применяются при условии включения параметров и характеристик моделей городской среды (центральной, среднеэтажной и малоэтажной) не только в региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, но и в правила землепользования и застройки. При этом должно быть решение уполномоченных органов государственной власти или местного самоуправления. Речь идет о включении отдельных параметров моделей, которые относятся к институту градостроительного зонирования и институту нормативов градостроительного проектирования соответственно в правила землепользования и застройки и нормативы градостроительного проектирования. При принятии решения об осуществлении градостроительной деятельности по развитию территорий на основе параметров и характеристик моделей городской среды и их включении в РНГП/МНГП, ПЗЗ, на такую деятельность будут распространяться требования СП. Таким образом обеспечивается комплексное применение рассматриваемых СП. В связи с этим, при принятии решения уполномоченных органов государственной власти или местного самоуправления, указанного в п. 1.1 области применения, требования СП учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории, правил благоустройства территории (пункт 1.3 СП). |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 4. Предложенный в проектах СП набор фиксированных инструментов планирования создает иллюзию автономности их применения без разработки генеральных планов (или единых документов территориального планирования), в которых и должно делаться предварительное обоснование перспективных параметров застройки с окончательными значениями в проектах планировки территории | Отклонено. 1.В разрабатываемых сводах правил даны требования к планировке и застройке кварталов в зоне пешеходной доступности с учетом выбранных на предыдущих стадиях градпроектирования характеристик (моделей) застройки (центральная, среднеэтажная и малоэтажная). 2. Общий метод проектирования города закладывается при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, в которых принимается решение по развитию территории (кварталов) на основе параметров и характеристик моделей городской среды |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 5. Если принять, что в границах нормируемого квартала нет территорий общего пользования (в международной практике это не однозначно), доля территорий общего пользования в микрорайоне (зоне пешеходной доступности) определяется через соотношение средней плотности застройки в квартале (в группе участков) и в микрорайоне. В предложенных проектах СП это соотношение недостаточно отрегулировано и создает парадоксальные ситуации. Если буквально применить минимальные значения плотности застройки для трех моделей, то плотность в микрорайоне центральной модели (15) выше плотности в квартале и участке (12), плотность в микрорайоне малоэтажной модели (4) в 2 раза выше, чем на участках (2), а доля территорий общего пользования в микрорайоне средне-этажной застройки будет составлять всего 10% (8 - 9). Это результат установления широкой шкалы показателей, где максимальная плотность малоэтажной (20) и средне-этажной (40) значительно выше минимальных значений центральной модели (12). Это ведет к произвольности применения нормируемых показателей, а с учетом экономической заинтересованности застройщика, будут применяться максимальные значения плотности застройки на участках и в кварталах: 20-22 в малоэтажных, 55-60.5 - в центральных, 40 - средне-этажных. Все эти значения для городов Российской Федерации избыточны и не формируют комфортную среду. В текстах СП содержатся несоответствия между показателями. Так, показатели в СП Общих положениях, где шкала «застроенности» участков предлагается 20 - 55%, а в СП моделей городской среды этот показатель доходит до 80%. В разных частях СП низшая плотность застройки участков в центральной модели предлагается 20; 18; 12. | Принято. Минимальные значения плотностей застройки территории зоны пешеходной доступности и плотностей застройки земельного участка в жилом квартале откорректированы ранее |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 6. Проекты СП изложены частично в форме отчета о проделанной работе (приложение об уровнях транспортного обслуживания), то есть не соответствует требованиям, предъявляемым к нормативно-техническим документам. | Отклонено. Приложение является формой. Которая предлагается в помощь проектировщикам для отражения информации об уровнях транспортного обслуживания |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 7. Отсутствует единство основания деления в построении классификации моделей: первые две модели разделены по признаку этажности застройки (соответственно – малоэтажная и среднеэтажная модели), а третья – по признаку местоположения и значимости (центральная модель). | Отклонено. Не видим противоречий. Среднеэтажная и малоэтажная модель может использоваться в любых частях города, кроме центральных зон города. В центральной части как правило применяется высокоплотная застройка, что следует из характеристик центральной модели |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 8. Параметры транспортных коммуникаций занижены, что негативно скажется на условиях безопасности движения, будет способствовать появлению заторов ситуаций, а также возникновению ДТП. | Отклонено. При сравнении сводов правил с разрабатываемыми сводами правил противоречия были устранены |

Начальник отдела научных исследований в области градостроительства,

жилых, общественных и производственных зданий                                                                                                                                 Н.В. Дубынин

31.08.2023