Сводка замечаний и предложений членов ТК 507

по результатам рассмотрения доработанной редакций свода правил «Градостроительство. Центральная модель городской среды. Правила проектирования», разработанного на основе методического документа «Стандарт комплексного развития территорий»

(письмо в ТК 507 от 31.07.2023 № ЕИПП-03-601/23-ТК)

Всего замечаний - 68

Принято – 31

Принято частично – 8

Отклонено – 22

Без замечаний - 7

| № п\п | Пункт | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По тексту | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Ассоциация «Национальное объединение строителей», НОСТРОЙ) | Ассоциация замечаний и предложений не имеет | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | Общероссийская творческая профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России» (Союз архитекторов России) | Учитывая, что представленные на согласование в Комитет проекты СП несут рекомендательный характер и их применение может быть регламентировано на местном уровне, с учетом нарабатываемого опыта и выявления недостатков в ходе проектного процесса, считаем возможным согласовать представленные проекты СП при условии обеспечения ТК 507 мониторинга их использования в течение года после их принятия в установленном порядке. Также руководствуясь принципами компактности системы технического нормирования, считаем необходимым рассмотреть возможность объединения положений предлагаемых к согласованию СП в рамках существующего СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Принято частично 1. СП разработаны с учетом принципа стандартизации, предусматривающего непротиворечивость СП, а также отсутствие в них дублирующих положений. 2. Разработка сводов правил предусмотрена Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г., утвержденным приказом Минстроя России от 01.03.2021 № 99 |
|  | По тексту | Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») | Представленные проекты сводов правил на основе Стандарта комплексного развития территорий согласовывает без замечаний | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | ООО «ПроГород» | Рассмотрело доработанные проекты сводов правил, подготовленные Фондом ДОМ.РФ, и уведомляет об их согласовании в представленной редакции | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (СПбГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга») | В силу наличия в проекте каждого из представленных сводов правил положения о том, что требования свода правил не распространяются на градостроительную деятельность по развитию новых и сложившихся территорий жилой и многофункциональной застройки, осуществляемую на территории субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, предложений и замечаний по проектам не имеется | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ») | Большинство замечаний, направленных ГБУ «ГлавАПУ» учтены в новых редакциях. Новых замечаний по представленным документам не имеется | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест») | По представленным документам в зоне ответственности и компетенции ГБУ «Мосгорготрест» замечания и предложения отсутствуют | Принято. Согласование без замечаний |
|  | По тексту | АО «Мосинжпроект» | В ответ на Ваше обращение АО «Мосинжпроект» рассмотрело доработанные своды правил и сообщает, что замечания и предложения отсутствуют. | Принято. Согласование без замечаний |
|  | 4.5 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия архитектуры и строительных наук» (РААСН) (эксперт РАН, академик РААСН Киевский Л.В.) | в п. 4.2 (4.5) слова «... размещением спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений», в части «детских» исключить как слишком экстравагантное, а в части «спортивных» придать рекомендательный (возможный) характер; | Принято частично. Детские площадки в соответствии с СП 1.13130.2020 допускается размещать на кровлях зданий, соответствующих допустимой максимальной этажности этих зданий и этажу размещения групповых помещений для детей. Абзац изложен в следующей редакции: «- размещением дополнительных спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений, выносом спортивных зон в малые парки; ». |
|  | 5.16 Последний абзац: « Для отдыха жителей допускается предусматривать эксплуатируемые кровли с озеленением по СП 118.13330, СП 17.13330, СП 82.13330.» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия архитектуры и строительных наук» (РААСН) (эксперт РАН, академик РААСН Киевский Л.В.) | п. 5.16 «Для отдыха жителей следует предусматривать эксплуатируемые кровли с озеленением» - заменить глагол «следует» на «допускается»; то же в п. 6.39; | Принято. |
|  | 6.36 Застройку центральной модели городской среды рекомендуется предусматривать с максимальным разнообразием объемно¬-планировочных и архитектурных решений, преимущественно без использования визуально похожих проектов на смежных территориях. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия архитектуры и строительных наук» (РААСН) (эксперт РАН, академик РААСН Киевский Л.В.) | п. 6.36 «Застройку центральной модели городской среды ...», но модель нельзя застраивать. Поэтому записать «Застройку по центральной модели ...», далее по тексту; | Принято. Новая редакция пункта 6.36: « 6.36 Застройку по центральной модели городской среды рекомендуется предусматривать с максимальным разнообразием объемно¬-планировочных и архитектурных решений, преимущественно без использования визуально похожих проектов на смежных территориях.». |
|  | 7.2, 7.6.7; 7.6.8; 7.7.2; 8.1; 8.2; 8.4; 10.1.2 и др. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия архитектуры и строительных наук» (РААСН) (эксперт РАН, академик РААСН Киевский Л.В.) | п. 7.2 «... на территории центральной модели ...», но у модели нет территории. Поэтому надо уточнить «... на территории соответствующей центральной модели ...». Аналогичные поправки внести в п.п. | Принято. Новая редакция пункта 7.2: « 7.2 При организации транспортного обслуживания на территории застройки по центральной модели городской среды рекомендуется обеспечивать преобладание пассажирского транспорта общего пользования и предусматривать мероприятия для его приоритетного движения при необходимости.». |
|  | Пункт 4.6 4.6 При планировочной организации территории жилого микрорайона должны соблюдаться требования по охране окружающей среды в соответствии с СП 42.13330.2016 (раздел 14). | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России») | .Уточнить или заменить слово «жилого микрорайона», речь идет о территории центральной модели, которая может состоять и из одного или нескольких кварталов. | Принято. Новая редакция пункта 4.6: « 4.6 При планировочной организации территории по Центральной модели городской среды должны соблюдаться требования по охране окружающей среды в соответствии с СП 42.13330.2016 (раздел 14).». |
|  | Пункты 4.9. 4.9 Допустимые отклонения ключевых параметров центральной модели городской среды приведены в приложении Б. | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Исключить или заменить слово «ключевых». | Принято. Новая редакция пункта 4.9: «4.9 Допустимые отклонения параметров застройки по центральной модели городской среды приведены в приложении Б.» |
|  | Пункт 5.9. « 5.9 Нормы расчета функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений общественного назначения следует принимать в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 или по РНГП/МНГП. Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий принимаются по приложению Ж СП 42.13330.2016 или по РНГП/МНГП с учетом требований настоящего свода правил.». | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Уточнить редакцию: нормы расчета определены в СП 42.13330.2016, а в РНГП/МНГП – параметры обеспеченности типами объектов. | Принято. Новая редакция пункта 5.9: « 5.9 Нормы расчета функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений общественного назначения следует принимать в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016, параметры обеспеченности типами объектов - по РНГП/МНГП. Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий принимаются по приложению Ж СП 42.13330.2016 или по РНГП/МНГП с учетом требований настоящего свода правил..». |
|  | Пункт 5.11, третье перечисление: «- обеспечение пешеходной доступности озелененных территорий общего пользования (скверов, садов, бульваров), мест общего пользования (детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой взрослого населения);» | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | 3-е перечисление. Пункт 5.11. Заменить слова: «(скверов, …» на: «(малых парков, скверов,…». | Принято. Новая редакция пункта 5.11: третье перечисление: «- обеспечение пешеходной доступности озелененных территорий общего пользования (малых парков, скверов, садов, бульваров), мест общего пользования (детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой взрослого населения);» |
|  | Пункт 6.1. 6.1 При расчете емкости нормируемых объектов учитываются только жители территории центральной модели городской среды и жители окружающей территории, проживающие в нормируемом радиусе доступности для рассматриваемых объектов, при расчете также следует учитывать доступные учреждения, организаций и предприятия обслуживания на территории, прилегающей к территории проектирования. | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Слово: «емкости» заменить на: «обеспеченности и вместимости». | Принято частично. Новая редакция пункта 6.1: « 6.1 В проектируемом квартале (или близлежащих кварталах) могут размещаться учреждения, организации и предприятий обслуживания, исходя из расчета нормируемой потребности, в которой учитываются жители территории центральной модели городской среды и жители близлежащих территорий, расположенных в нормируемом радиусе доступности для рассматриваемых объектов. Примечание - При расчете также следует учитывать доступные учреждения, организаций и предприятия обслуживания на территории, прилегающей к территории проектирования..». |
|  | Пункт 6.3. 6.3 Расчет обеспеченности озелененными территориями следует производить по РНГП/МНГП (при наличии) или по СП 42.13330. | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | После слова: «или» дополнить словами: «согласно потребности по». | Принято. Новая редакция пункта 6.3: «6.3 Расчет обеспеченности озелененными территориями следует производить или согласно потребности по СП 42.13330 или по РНГП/МНГП (при наличии).». |
|  | Пункт 6.9. 6.9 При определении длины стороны квартала следует учитывать требований инсоляции жилых помещений и внутриквартальных территорий с нормируемой продолжительностью инсоляции по [7]. Для уменьшения длины стороны квартала допускается размещение площадок для игр и для отдыха за пределами внутриквартальных территорий с соблюдением требуемых радиусов доступности по настоящему своду правил и СП 42.13330.2016 (пункт 9.7). | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | После слов: «территорий» дополнить словами: «с площадками». Заменить слова: «площадок для игр и отдыха» на «детских игровых площадок и площадок для отдыха». | Принято. Новая редакция пункта 6.9: « При определении длины стороны квартала следует учитывать требований инсоляции жилых помещений и внутриквартальных территорий с площадками с нормируемой продолжительностью инсоляции по [7]. Для уменьшения длины стороны квартала допускается размещение детских игровых площадок и площадок для отдыха за пределами внутриквартальных территорий с соблюдением требуемых радиусов доступности по настоящему своду правил и СП 42.13330.2016 (пункт 9.7). |
|  | Пункт 6.10 При соотношении сторон квартала 2:1 и более, городские центры, пешеходные зоны и территории общего пользования рекомендуется формировать с узкой стороны квартала. | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Слово: «формировать» заменить на: «размещать». | Принято. Новая редакция пункта 6.10: «6.10 При соотношении сторон квартала 2:1 и более, городские центры, пешеходные зоны и территории общего пользования рекомендуется размещать с узкой стороны квартала». |
|  | Пункт 6.25. Рекомендуется разграничение зонирования многофункциональных зданий по вертикали. На нижних этажах следует предусматривать объекты общественного назначения, выше – жилые и общедомовые помещения для жильцов. На эксплуатируемых кровлях рекомендуется устраивать террасы, сады, спортивные и детские площадки, рекреационные места общего пользование для жильцов здания. | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Слово: «игровых» заменить на: «детских игровых». | Принято. Новая редакция пункта 6.25: «6.25 Рекомендуется разграничение зонирования многофункциональных зданий по вертикали. На нижних этажах следует предусматривать объекты общественного назначения, выше – жилые и общедомовые помещения для жильцов. На эксплуатируемых кровлях рекомендуется устраивать террасы, сады, спортивные и детские игровые площадки, рекреационные места общего пользование для жильцов здания.». |
|  | Пункт 7.6.1., последнее перечисление: - размещение гаражно-стояночных объектов для хранения и парковки легковых автомобилей, велосипедных парковок, велогаражей – с соблюдением уровня обеспеченности машино-местами в соответствии с требованиями СП 42.13330 или РНГП/МНГП и настоящего свода правил. | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Уточнить редакцию: обеспеченность определяется в РНГП/МНГП, а в СП 42.13330.2016 – расчетная потребность. | Принято. Новая редакция пункта 7.6.1, последнее перечисление: «- размещение стоянок автомобилей для хранения и парковки легковых автомобилей, велосипедных парковок, велогаражей – с соблюдением уровня обеспеченности машино-местами в соответствии с РНГП/МНГП и расчётной потребностью по требованиям СП 42.13330 и настоящего свода правил.». |
|  | Пункт 8.2. Число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей на территории центральной модели рекомендуется принимать с учетом высокой пешеходной доступности, в том числе созданием условий для снижения необходимости в личном транспорте: - для постоянного населения: согласно таблицы 11.8 СП 42.13330.2016; | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Второе перечисление. Уточнить редакцию. Расчет обеспеченности машино-местами может быть также в РНГП/МНГП. | Принято. Новая редакция пункта 8.2: « 8.2 Число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей на территории застройки по центральной модели рекомендуется принимать с учетом высокой пешеходной доступности объектов инфраструктуры, в том числе созданием условий для снижения необходимости в личном транспорте: - для постоянного населения: согласно таблицы 11.8 СП 42.13330.2016, требований РНГП/МНГП (при наличии); - для посетителей нежилых объектов по п.11.32 СП 42.13330.2016, требований РНГП/МНГП (при наличии); - для обслуживания населения территории центральной модели: в соответствии с РНГП/МНГП или приложением Ж СП 42.13330.». |
|  | Пункт 9.2. 9.2 Экологические требования к центральной модели городской среды рекомендуется обеспечивать за счет параметров плотности и компактности застройки, компактности территорий, создания непрерывного природного каркаса городского поселения (округа). | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Слово: «(округа)» заменить на: «(городского округа)». | Принято частично. Новая редакция пункта 9.2: «9.2 Экологические требования к центральной модели городской среды рекомендуется обеспечивать за счет параметров плотности и компактности застройки, компактности территорий, создания непрерывного природного каркаса населенного пункта. |
|  | Пункт 9.3., третье перечисление: - доступность озелененных территорий (парков, скверов, бульваров) с разнообразием мест общего пользования, рассчитанных на широкий состав пользователей; | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Слово: «(парков, …» заменить на: «(малых парков,…». | Принято. Новая редакция пункта 9.3, третье перечисление: «- доступность озелененных территорий (малых парков, скверов, бульваров) с разнообразием мест общего пользования, рассчитанных на широкий состав пользователей;». |
|  | Раздел 10 Требования к размещению и организации земельных участков для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Уточнить название раздела «10 Требования к размещению и планировочной организации земельного участка для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования» | Принято. Новая редакция наименования Раздела 10: « 10 Требования к размещению и планировочной организации земельного участка для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования». |
|  | 10.1.4. При размещении территории ОО на нескольких земельных участках здание ОО размещают на основном земельном участке. На дополнительные земельные участки в соответствии с [12] допускается выносить учебно- опытную зону, физкультурно-спортивную зону для обучающихся основной общей и старшей общей ступеней образования или использовать для проведения занятий по физической культуре и спортивных соревнований спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории; мусоросборные площадки допускается размещать на смежных территориях. | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Уточнить редакцию. Вынос «физкультурно-спортивной зоны» или «или использовать для проведения занятий по физической культуре и спортивных соревнований спортивных сооружений и площадок» возможно только при обеспечении требований СанПиН в части их лицензирования. | Принято. Изменена ссылка на «СП 2.4.3648–20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». |
|  | Пункт 10.2.1. центральной модели городской среды допускается размещение ДОО во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях на первых этажах жилых зданий и многофункциональных зданий, а также устройство дошкольных групп в жилых помещениях жилищного фонда по требованиям [12], СП 252.1325800. | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Исключить слово: «жилых» | Принято. Новая редакция пункта 10.2.1: «Для центральной модели городской среды допускается размещение ДОО во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях на первых этажах жилых зданий и многофункциональных зданий, а также устройство дошкольных групп помещениях жилищного фонда по требованиям [12], СП 252.1325800. |
|  | Приложение А Основные параметры моделей городской среды Количество машино-мест в паркингах (макс.) Расчет | ФГБУ ЦНИИП Минстроя России | Строка «Количество машино-мест в паркингах (макс.)», изложить «Количество машино-мест в гаражах/гаражах-стоянках (макс.)» с учетом применяемой по тексту терминологии. | Принято. Новая редакция строки: «Количество машино-мест в гаражах/гаражах-стоянках (макс.)» |
|  | 4.1 Центральная модель характеризуется: ... - устройством эксплуатируемых и озелененных кровель, увеличенным относительно среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды процентом озеленения общественных территорий; приоритетным использованием общественного транспорта с выделенными от общего потока полосами движения, комфортом при использовании средств индивидуальной мобильности, сниженным относительно общепринятого уровнем использования индивидуального автотранспорта; расположением основной доли; ... - размещением спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений, выносом спортивных зон в парки; | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Отсутствует показатель озеленения общественных территорий в среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды. 2. Дополнить «... приоритетным использованием общественного транспорта с выделенными от общего потока полосами движения (при экономической целесообразности и эффективности), ...» Исключить «расположением основной доли автостоянок (до 70%) вдоль улиц, организацией отдельных мест для стоянок для такси и мест г г осад к и/в ы сад к и пассажиров;?. Размещение автостоянок вдоль улиц необходимо осуществлять в соответствии с СП 396.1325800.2028 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования”. Дополнить «...- размещением спортивных и детских игровых площадок (в дополнении к нормативным показателям) на крышах зданий и сооружений (при высоте сооружения не более ??м), выносом спортивных зон в парки;». При центральной модели высота жилых зданий может составлять от 9 этажей до 35 этажей. Размещение площадок на данной высоте не безопасно и не полезно для здоровья. | Принято частично. 1.Показатель озеленения общественных территорий содержится в сводах правил по застройке по малоэтажной и среднеэтажной модели городской среды. 2. В данном общем пункте содержатся основные характеристики застройки по центральной модели. Условия и требования к их выполнению размещены далее в тексте свода правил. 3. слова «(до 70%)» исключены, добавлена ссылка на СП 396.1325800. 4. Застройка по центральной модели в основном ограничена высотой в 7-9 этажей, также предлагается широкое использование стилобатов для достижения заданных характеристик ,что подразумевает наличие большой площади кровель на низких высотах. двенадцатое перечисление пункта 4.2 изложено в новой редакции: «- размещением дополнительных спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений, выносом спортивных зон в малые парки;». |
|  | 4.2 Центральная модель характеризуется; наиболее высокими показателями уровня функционального разнообразия и плотности застройки земельного участка в жилом квартале по сравнению с малоэтажной и среднеэтажной моделями городской среды; 10. преобладанием многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, многофункциональной застройки с закрытым периметром кварталов; высокой плотностью застройки земельных участков вдоль красных линий в кварталах (уличным фронтом^; высокой плотностью объектов УДС; приоритетным использованием общественного транспорта с выделенными от общего потока полосами движения, комфортом при использовании СИМ, сниженным относительно общепринятого уровнем использования индивидуального автотранспорта. расположением автостоянок (до 70%) вдоль улиц, организацией отдельных мест для стоянок для такси и мест посадки/высадки пассажиров по СП 396.1325800; размещением пешеходных зон и территорий общего пользования с объектами повседневного, периодического и эпизодического спроса по границам кварталов вдоль объектов УДС, размещением пешеходных переходов и перекрестков с интервалом 100-150 м, созданием условий снижения скорости движения транспортного потока; обеспечением визуального разнообразия за счет введения в застройку композиционных доминант - зданий повышенной высоты и этажности, непрямоугольной формы, цвета и отделки относительно рядовой застройки; при движении по территории - за счет входных групп жилых и общественных зданий, витрин предприятий торговли, навесов от осадков и солнца вдоль улиц и по периметру площадей, уличных террас предприятий общественного питания, нестационарных объектов розничной торговли, деталей фасадов и других элементов городской среды; устройством эксплуатируемых и озелененных кровель, увеличенным относительно среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды, процентом озеленения общественных территорий; включением зданий общеобразовательных организаций начальной ступени образования в кварталы жилой и многофункциональной застройки; 11. разукрупнением земельных участков образовательных организаций, размещением дошкольных образовательных организаций преимущественно во встроенных и встроенно- пристроенных в жилые и многофункциональные здания помещениях; размещением спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений, выносом спортивных зон в малые парки; использованием подземного пространства с размещением в нем объектов инженерной и транспортной инфраструктуры жизнеобеспечения по СП 473.1325800. | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Отсутствует показатель озеленения общественных территорий в среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды. Дополнить «... приоритетным использованием общественного транспорта с выделенными от общего потока полосами ' движения (при экономической целесообразности и эффективности), ....» Исключить слова «расположением автостоянок (до 70%) вдоль улиц, организацией отдельных мест для стоянок для такси и мест посадки/высадки пассажиров по СП 396.1325800» Дополнить «....- размещением спортивных и детских игровых площадок (в дополнении к нормативным показателям) на крышах зданий и сооружений (при высоте сооружения не более ??м). выносом спортивных зон в парки;». При центральной модели высота жилых зданий может составлять от 9 этажей до 35 этажей. Размещение площадок на данной высоте не безопасно и не полезно для здоровья. | Принято частично. Разукрупнение участков – одна из основных характеристик центральной модели. Возможность разукрупнения участков допустима для любых форм организации городской среды и не может являться одной из основных характеристик. Новая редакция пункта 4.2: «4.2 Центральная модель характеризуется: - наиболее высокими показателями уровня функционального разнообразия и плотности застройки земельного участка в жилом квартале по сравнению с малоэтажной и среднеэтажной моделями городской среды; - преобладанием многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, многофункциональной застройки с закрытым периметром кварталов; - высокой плотностью застройки земельных участков вдоль красных линий в кварталах (уличным фронтом); - высокой плотностью объектов УДС; - приоритетным использованием общественного транспорта с выделенными от общего потока полосами движения, комфортом при использовании СИМ, сниженным относительно общепринятого уровнем использования индивидуального автотранспорта. - приоритетным расположением автостоянок вдоль улиц, организацией отдельных мест для стоянок для такси и мест посадки/высадки пассажиров по СП 396.1325800; - размещением пешеходных зон и территорий общего пользования с объектами повседневного, периодического и эпизодического спроса по границам кварталов вдоль объектов УДС, размещением пешеходных переходов и перекрестков с интервалом 100–150 м, созданием условий снижения скорости движения транспортного потока; - обеспечением визуального разнообразия за счет введения в застройку композиционных доминант – зданий повышенной высоты и этажности, непрямоугольной формы, цвета и отделки относительно рядовой застройки; при движении по территории – за счет входных групп жилых и общественных зданий, витрин предприятий торговли, навесов от осадков и солнца вдоль улиц и по периметру площадей, уличных террас предприятий общественного питания, нестационарных объектов розничной торговли, деталей фасадов и других элементов городской среды; - устройством эксплуатируемых и озелененных кровель, увеличенным относительно среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды, процентом озеленения общественных территорий; - включением зданий ОО начальной ступени образования в кварталы жилой и многофункциональной застройки; - приоритетным разукрупнением земельных участков образовательных организаций, размещением ДОО преимущественно во встроенных и встроенно-пристроенных в жилые и многофункциональные здания помещениях; - размещением дополнительных спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений, выносом спортивных зон в малые парки; - использованием подземного пространства с размещением в нем объектов инженерной и транспортной инфраструктуры жизнеобеспечения по СП 473.1325800.» |
|  | 6.7 На территории центральной модели городской среды при новом строительстве и (или) реконструкции планировки рекомендуемая площадь квартала в красных линиях составляет от 1,4 до 3,4 га для кварталов жилой и многофункциональной застройки. Для объектов Социальной инфраструктуры размер квартала рекомендуется принимать не более установленного. | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Необходимо откорректировать формулировку в части размера квартала для объектов социальной инфраструктуры. | Принято. 6.7 На территории центральной модели городской среды при новом строительстве и (или) реконструкции планировки рекомендуемая площадь квартала в красных линиях составляет от 1,4 до 3,4 га для кварталов жилой и многофункциональной застройки. Для объектов социальной инфраструктуры размер квартала рекомендуется принимать не более 3,4 га установленного. |
|  | 6.13 Размер земельного участка в пределах квартала рекомендуется принимать не более 0,4 га для многоквартирных жилых домов. | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Требуется уточнить формулировку пункта 6.13 в части площади земельного участка для многоквартирных жилых домов. | Принято. Новая редакция пункта 6.13 «Площадь земельного участка в пределах квартала рекомендуется принимать не более 0,4 га для многоквартирных жилых домов.» |
|  | 6.14 При размещении жилой застройки в зонах формирования общегородских центров и локальных центров городских районов с высокой плотностью населения жилой квартал может состоять из жилой группы, при этом: площадь квартала не должна превышать 3,4 га, а длинная сторона - 200 м; плотность застройки земельного участка в жилом квартале допускается принимать от 18 до 55 гыс.м2/га; примыкание квартала к улице местного, районного или городского значения обязательно; доля объектов общественно-делового назначения в зоне пешеходной доступности должна составлять не менее 30% возводимой застройки в зоне пешеходной доступности. | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Исключить слова «плотность застройки земельного участка в жилом квартале допускается принимать от 18 до 55 тыс.м2/га». | Отклонено. Плотность застройки земельного участка является одной из нормируемых характеристик для застройки по Центральной модели городской среды. |
|  | 6.4 Доля озелененных территорий в составе территорий общего пользования в центральной модели городской среды составляет не менее 45%. | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Уточнить единицу измерения (показатель: доля или процент). | Принято. Слова «доля» заменены на «процент» в положениях, нормирующих проценты по тексту документа. |
|  | 10.1.2 На территории центральной модели городской среды максимальный размер земельного участка ОО рекомендуется принимать по установленному размеру квартала. | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Исключить пункт. | Отклонено. Положения Свода правил направлены на разукрупнение участков большой площади в связи с чем размер отдельных участков для общеобразовательных организаций так же нормируется. Вместе с тем, размер участка 3,4 га позволяет разместить общеобразовательные организации вместимостью от 550 до 1545 мест. Стандартизация городской среды по смыслу предусматривает некоторые ограничения для достижения требуемых характеристик |
|  | Приложения Приложение А. Основные параметры центральной модели городской среды. Таблица А. 1. | ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» | Исключить слова «Плотность застройки земельного участка в жилом квартале (мин./макс.)» В колонке «Наименование показателей» написано: «Доля ....», а значение параметра даны в процентах. Уточнить единицу измерения (показатель: доля или процент). | Принято частично. Плотность застройки земельного участка является одной из нормируемых характеристик для застройки по Центральной модели городской среды. Слова «доля» заменены на «процент» в положениях, нормирующих проценты по тексту документа. |
|  | 4.2. Центральная модель характеризуется: - наиболее высокими показателями уровня функционального разнообразия и плотности застройки земельного участка в жилом квартале по сравнению с малоэтажной и среднеэтажной моделями городской среды; - преобладанием многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, многофункциональной застройки с закрытым периметром кварталов; - высокой плотностью застройки земельных участков вдоль красных линий в кварталах (уличным фронтом); - высокой плотностью объектов УДС; - приоритетным использованием общественного транспорта с выделенными от общего потока полосами движения, комфортом при использовании СИМ, сниженным относительно общепринятого уровнем использования индивидуального автотранспорта. - расположением автостоянок (до 70%) вдоль улиц, организацией отдельных мест для стоянок для такси и мест посадки/высадки пассажиров по СП 396.1325800; - размещением пешеходных зон и территорий общего пользования с объектами повседневного, периодического и эпизодического спроса по границам кварталов вдоль объектов УДС, размещением пешеходных переходов и перекрестков с интервалом 100–150 м, созданием условий снижения скорости движения транспортного потока; - обеспечением визуального разнообразия за счет введения в застройку композиционных доминант – зданий повышенной высоты и этажности, непрямоугольной формы, цвета и отделки относительно рядовой застройки; при движении по территории – за счет входных групп жилых и общественных зданий, витрин предприятий торговли, навесов от осадков и солнца вдоль улиц и по периметру площадей, уличных террас предприятий общественного питания, нестационарных объектов розничной торговли, деталей фасадов и других элементов городской среды; - устройством эксплуатируемых и озелененных кровель, увеличенным относительно среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды, процентом озеленения общественных территорий; - включением зданий общеобразовательных организаций ОО начальной ступени образования в кварталы жилой и многофункциональной застройки; - разукрупнением земельных участков образовательных организаций, размещением дошкольных образовательных организаций ДОО преимущественно во встроенных и встроенно-пристроенных в жилые и многофункциональные здания помещениях; - размещением спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений, выносом спортивных зон в малые парки; - использованием подземного пространства с размещением в нем объектов инженерной и транспортной инфраструктуры жизнеобеспечения по СП 473.1325800. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | из положений, характеризующих центральную модель: - исключить слова: «расположением автостоянок (до 70%) вдоль улиц» - данный параметр требует доработки; - слова: «разукрупнением земельных участков образовательных организаций, размещением дошкольных образовательных организаций преимущественно во встроенных и встроенно-пристроенных в жилые и многофункциональные здания помещениях» заменить словами: «возможностью размещения дошкольных образовательных организаций как во встроенных и встроенно-пристроенных в жилые и многофункциональные здания помещениях, так и в отдельно стоящих зданиях»; - исключить слова: «размещением спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений, выносом спортивных зон в малые парки». | Принято частично. Разукрупнение участков – одна из основных характеристик центральной модели. Возможность разукрупнения участков допустима для любых форм организации городской среды и не может являться одной из основных характеристик. Новая редакция пункта 4.2: «4.2 Центральная модель характеризуется: - наиболее высокими показателями уровня функционального разнообразия и плотности застройки земельного участка в жилом квартале по сравнению с малоэтажной и среднеэтажной моделями городской среды; - преобладанием многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, многофункциональной застройки с закрытым периметром кварталов; - высокой плотностью застройки земельных участков вдоль красных линий в кварталах (уличным фронтом); - высокой плотностью объектов УДС; - приоритетным использованием общественного транспорта с выделенными от общего потока полосами движения, комфортом при использовании СИМ, сниженным относительно общепринятого уровнем использования индивидуального автотранспорта. - приоритетным расположением автостоянок вдоль улиц, организацией отдельных мест для стоянок для такси и мест посадки/высадки пассажиров по СП 396.1325800; - размещением пешеходных зон и территорий общего пользования с объектами повседневного, периодического и эпизодического спроса по границам кварталов вдоль объектов УДС, размещением пешеходных переходов и перекрестков с интервалом 100–150 м, созданием условий снижения скорости движения транспортного потока; - обеспечением визуального разнообразия за счет введения в застройку композиционных доминант – зданий повышенной высоты и этажности, непрямоугольной формы, цвета и отделки относительно рядовой застройки; при движении по территории – за счет входных групп жилых и общественных зданий, витрин предприятий торговли, навесов от осадков и солнца вдоль улиц и по периметру площадей, уличных террас предприятий общественного питания, нестационарных объектов розничной торговли, деталей фасадов и других элементов городской среды; - устройством эксплуатируемых и озелененных кровель, увеличенным относительно среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды, процентом озеленения общественных территорий; - включением зданий ОО начальной ступени образования в кварталы жилой и многофункциональной застройки; - приоритетным разукрупнением земельных участков образовательных организаций, размещением ДОО преимущественно во встроенных и встроенно-пристроенных в жилые и многофункциональные здания помещениях; - размещением дополнительных спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений, выносом спортивных зон в малые парки; - использованием подземного пространства с размещением в нем объектов инженерной и транспортной инфраструктуры жизнеобеспечения по СП 473.1325800.» |
|  | 4.5 Если площадь территории проектирования меньше установленной для центральной модели городской среды, проектирование рекомендуется осуществлять с учетом застройки, расположенной за границами территории проектирования с приведением общих параметров территории к параметрам, указанным в приложении А. Если площадь территории проектирования больше установленной для центральной модели городской среды, указанную территорию разделяют на части, соответствующие по размеру зоне пешеходной доступности. При этом следует предусматривать взаимосвязь территорий городского населенного пункта (округа), обустроенных с учетом разных целевых моделей. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | предложение: «Если площадь территории проектирования меньше установленной для центральной модели городской среды, проектирование рекомендуется осуществлять с учетом застройки, расположенной за границами территории проектирования с приведением общих параметров территории к параметрам, указанным в приложении А» исключить, так как территория, расположенная за границами проектирования, не входит в границы утверждения. | Принято. Пункт откорректирован и изложен в следующей редакции: «4.5 Если площадь территории проектирования меньше установленной для центральной модели городской среды, проектирование такой территории осуществляется с учетом расчетных, функциональных и архитектурно-планировочных решений застройки, расположенной за границами территории проектирования. В таких случаях, на территории проектирования, параметры центральной модели новой застройки должны дополнять параметры застройки, расположенной за границами территории проектирования, суммарно обеспечивая нормируемые параметры центральной модели, указанные в приложении А». Пояснение: Положениями данного пункта предлагается не вмешательство в застройку за границами территории проектирования, а учет численных характеристик объектов за ее границами при расчете и проектировании городской среды на собственной территории, что характерно для градостроительного проектирования |
|  | 5.24 Для формирования границы пешеходной зоны вдоль кварталов центральной модели городской среды рекомендуется: - высаживать плотное кустарниковое озеленение; - размещать полуподземные стоянки или встроенно-пристроенные стоянки автомобилей в стилобате и цокольных этажах зданий; - устанавливать ограждения в застройке одноквартирными и блокированными жилыми домами. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | дополнить, предусмотрев размещение подземных гаражей-стоянок. | Отклонено. Данное положение направлено на формирование уличного фронта, состоящего из наземных зданий и сооружений, подземные гаражи – стоянки размещаются под землей, соответственно роли в формировании фасадов зданий не играют. Размещение и наличие подземных стоянок см. п.п.5.1,5.25 и др. |
|  | 6.1 При расчете обеспеченности вместимости учреждений, организаций и предприятий обслуживания следует использовать РНГП/МНГП (в случае отнесения их объектов к объектам регионального или местного значения). При отсутствии РНГП/МНГП для ориентировочных расчетов число учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков определяют в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. В расчете потребности нормируемых объектов учитываются только жители территории центральной модели городской среды, при расчете также следует учитывать доступные учреждения, организаций и предприятия обслуживания на территории, прилегающей к территории проектирования. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | предусмотреть также учет наполняемости доступных учреждений, организаций и предприятия обслуживания на территории, прилегающей к территории проектирования, для учета и обеспечения потребности населения, в том числе прилегающей территории, при проектировании. | Принято. Новая редакция последнего предложения пункта 6.1: « 6.1 В проектируемом квартале (или близлежащих кварталах) могут размещаться учреждения, организации и предприятий обслуживания, исходя из расчета нормируемой потребности, в которой учитываются жители территории центральной модели городской среды и жители близлежащих территорий, расположенных в нормируемом радиусе доступности для рассматриваемых объектов. Примечание - При расчете также следует учитывать доступные учреждения, организаций и предприятия обслуживания на территории, прилегающей к территории проектирования.». |
|  | 6.7 На территории центральной модели городской среды при новом строительстве и (или) реконструкции планировки рекомендуемая площадь квартала в красных линиях составляет от 1,4 до 3,4 га для кварталов жилой и многофункциональной застройки. Для объектов социальной инфраструктуры размер квартала рекомендуется принимать не более установленного. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | предусмотреть допустимость размера квартала площадью, более указанной в данном пункте. | Отклонено. Максимальный размер квартала предусмотрен на основе опыта проектирования как рекомендательный и предназначен для формирования пространственной среды с заданными сводом правил параметрами и характеристиками.* *Данное замечание рассмотрено повторно |
|  | 6.8 Длину стороны квартала определяют по своду правил по общим положениям проектирования моделей городской среды. Оптимальный размер стороны квартала рекомендуется принимать от 80 до 150 м при новом строительстве. При реконструкции - в зависимости от требований сохранения (возрождения) присущего городским населенным пунктам своеобразия расселения и застройки, преобладающей в городском населенном пункте морфологии застройки, рельефа местности, структуры землевладений, допускается один из параметров размера квартала принимать более чем 120 м, но не более 200 м в красных линиях. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | слова: «допускается один из параметров размера квартала принимать более чем 120 м» заменить словами: «допускается один из параметров размера квартала принимать более чем 150 м», в связи с тем, что указанным пунктом рекомендуемый размер стороны квартала составляет 150 м. | Принято. Новая редакция пункта 6.8 «6.8 Длину стороны квартала определяют по своду правил по общим положениям проектирования моделей городской среды. Оптимальный размер стороны квартала рекомендуется принимать от 80 до 150 м при новом строительстве. При реконструкции - в зависимости от требований сохранения (возрождения) присущего населенным пунктам своеобразия расселения и застройки, преобладающей в населенном пункте морфологии застройки, рельефа местности, структуры землевладений, допускается один из параметров размера квартала принимать более чем 150 м, но не более 200 м в красных линиях.». . |
|  | 6.13 Размер земельного участка для многоквартирных жилых домов в пределах квартала рекомендуется принимать не более 0,4 га. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | целесообразно исключить, так как ограничение размера земельного участка для многоквартирных жилых домов в пределах квартала не более 0,4 га ограничивает разнообразие объемно-планировочных и архитектурных решений. | Отклонено. Размер земельного участка для МКД предусмотрен как рекомендательный на основе опыта проектирования. Положения Свода правил направлены на стандартизацию городской среды, что по смыслу предусматривает некоторые ограничения для формирования пространственной среды с заданными сводом правил параметрами и характеристиками. |
|  | 6.14 При размещении жилой застройки в зонах формирования общегородских центров и локальных центров городских районов с высокой плотностью населения жилой квартал может состоять из жилой группы, при этом: - площадь квартала не рекомендуется принимать более 3,4 га, а длинную сторону - 150 м; - плотность застройки земельного участка в жилом квартале допускается принимать от 12 до 55 тыс. м2/га; - примыкание квартала к улице местного, районного или городского значения обязательно; - долю объектов общественно-делового назначения в зоне пешеходной доступности рекомендуется принимать не менее 30 % возводимой застройки в зоне пешеходной доступности. | 2 Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 4.07.2023 | исключить описание размеров площади и сторон квартала (кроме этого, указанные Пункт величины площади квартала и длинной стороны квартала не соотносятся). | Принято. Новая редакция пункта 6.14: «6.14 При размещении жилой застройки в зонах формирования общегородских центров и локальных центров городских районов с высокой плотностью населения жилой квартал может состоять из жилой группы, при этом: - плотность застройки земельного участка в жилом квартале допускается принимать от 12 до 55 тыс. м2/га; - примыкание квартала к улице местного, районного или городского значения обязательно; - процент общей площади объектов общественно-делового назначения в зоне пешеходной доступности рекомендуется принимать не менее 30 % возводимой застройки в зоне пешеходной доступности.». |
|  | 6.16 Выделение земельных участков размером более 0,4 га для жилой и многофункциональной застройки не рекомендуется. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | исключить, так как так как ограничение размеров земельных участков до 0,4 га для жилых домов и многофункциональной застройки не учитывает различные виды назначения объектов капитального строительства и ограничивает разнообразие объемно-планировочных и архитектурных решений. | Отклонено. Многофункциональная застройка, допустимая к размещению в жилой зоне по санитарно – гигиеническим нормам (уровням шума, вибрации) не предполагает в своем составе общественных групп, требующих большой площади участков в связи с ограничением по этажности, таких как зрелищные и спортивные сооружения, пансионаты, дома отдыха, больницы, учебные заведения и т.п. Для отдельно стоящих общественных зданий с собственным участком (например, общеобразовательные организации) в тексте СП предусмотрена возможность устройства участка по размеру квартала (до 3,4 га), что удовлетворяет максимальной вместимости таких организаций. Вместе с тем положения Свода правил направлены на стандартизацию городской среды, что по смыслу предусматривает некоторые ограничения.* *Данное замечание рассмотрено повторно |
|  | 6.23 Застройку жилых территорий центральной модели городской среды рекомендуется осуществлять зданиями жилыми многоквартирными секционного, галерейного и коридорного типа. При этом рекомендуется формировать закрытый периметр кварталов. Доля сплошной застройки участков вдоль красных линий для формирования уличного фронта и отступы уличного фронта от красных линий следует принимать по 5.20. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | исключить перечисление типов многоквартирных домов. | Отклонено. Положения Свода правил направлены на стандартизацию и типизацию городской среды, в русле чего указаны типы домов, которые следует применять для достижения заданных характеристик. Вместе с тем, требование изложено в рекомендательном ключе, поэтому прямой запрет на размещение других типов домов отсутствует.* *Данное замечание рассмотрено повторно |
|  | 6.24 Для формирования фронта застройки рекомендуется объединять отдельно стоящие односекционные дома стилобатом, предусматривать застройку блокированными, многосекционными, коридорными и галерейными домами. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | требует пояснения в части необходимости объединения всех отдельно стоящих односекционных зданий и исключения перечисление типов домов. | Отклонено. Пояснение заложено в терминологии, используемой в пункте: Предусмотрено использование типов домов, имеющих максимальную протяженность фасада. Необходимость объединения требуется для формирования сплошного фронта застройки на уровне первых этажей, предусмотренного условиями центральной модели.* *Данное замечание рассмотрено повторно |
|  | Пункт 6.33 Для жителей первых этажей на придомовой территории допускается выделение террас и палисадников, примыкающих к индивидуальным входам в жилые помещения. Для жителей верхних этажей рекомендуется устройство террас с индивидуальным входом из жилого помещения на кровле здания, размещение общих для всех жильцов здания рекреационных площадок. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | нецелесообразно принимать для центральной модели городской среды. | Отклонено. Требование не обязательное, регламентирует такие возможности. Входы в квартиры могут быть расположены со дворовой территории. Кроме того, прямой вход в квартиру рекомендуется устраивать для МГН. *Данное замечание рассмотрено повторно |
|  | Пункт 6.40 Не менее 20 % от общей площади зданий – композиционных доминант многофункционального назначения рекомендуется отводить под жилые помещения. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | нецелесообразен, так как здание - композиционная доминанта может быть целиком нежилым. | Отклонено. Требование рекомендательного характера, прямой запрет на исключение жилых помещений отсутствует.* *Данное замечание рассмотрено повторно |
|  | Пункт 8.5 Места для паркования (временного хранения) автомобилей населения преимущественно (до 70% всех мест хранения) рекомендуется размещать вдоль улиц (кроме магистральных улиц общегородского значения 1-го и 2-го классов) с устройством карманов для стоянки транспортных средств и выделением мест посадки/высадки пассажиров такси по СП 396.1325800. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | положение: «Места для паркования (временного хранения) автомобилей населения преимущественно (до 70% всех мест хранения) рекомендуется размещать вдоль улиц» требует доработки, с учетом возможного увеличении рекомендуемой плотности застройки, размещения подземных, встроенно-пристроенных гаражей-стоянок и обеспечения местами хранения автомобилей в границах участков объектов, предусмотренных к строительству. | Отклонено. Требование рекомендательного характера, минимально необходимое число размещаемых мест стоянки не указано. Таким образом , при увеличении плотности застройки, уменьшение процента мест стоянки вдоль улиц и дороге нормативно не запрещено. |
|  | Пункт 10.2.3 Вместимость организации принимают в зависимости от площади земельного участка с учетом таблицы Д.1 СП 42.13330 или РНГП/МНГП при наличии. | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | исключить слова: «в зависимости от площади земельного участка», так как вместимость дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО) определяется в соответствии с нормативной потребностью. | Принято. Новая редакция пункта 10.2.3 «10.2.3 Вместимость организации принимают с учетом площади выделенного земельного участка и требований таблицы Д.1 СП 42.13330.2016, или РНГП/МНГП при наличии.». |
|  | По тексту | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | Данный проект СП дополнить положениями, предусматривающими обеспечение размещения устройств для зарядки электромобилей. | Принято. Раздел 8 дополнен пунктом 8.10 «8.10 На стоянках автомобилей следует размещать машино-места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей и места для размещения устройств для зарядки электромобилей согласно требованиям СП 42.13330 и СП 113.13330». |
|  | По тексту | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | Откорректировать приложение А с учетом вышеизложенного и устранить разночтения, в том числе с проектом СП Общие положения. | Принято. Приложения А откорректировано. |
|  | По тексту | Департамент комплексного развития территории Минстроя России, директор Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 24.07.2023 | Также имеются ошибки юридико-технического характера. | Принято. Текст проверен и дополнительно будет откорректирован при техническом редактировании |
|  | По тексту | Департамент комплексного развития территории Минстроя России Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 | Кроме того отмечается, что предложенные модели городской среды не привязаны к конкретным группам городских населенных пунктов: крупнейших, крупных, средних, малых. В проектах сводов правил необходимо уточнить категории улиц и дорог, ширину улиц в том числе с учетом возможного применения в населенном пункте (крупнейшем, крупном, среднем или малом) нескольких моделей городской среды. | Отклонено. Привязка к конкретным группам городских населенных пунктов нецелесообразна, т. к. основные характеристики и показатели планировки и застройки жилого квартала закладываются в документах территориального планирования, документах градостроительного зонирования, документации по планировке территории, правилах благоустройства территории, которые изначально учитывают градостроительные, социальные, демографические и экономические условия, в т. ч. и размер городских населенных пунктов.* *Данное замечание рассмотрено повторно |
|  | По тексту | Департамент комплексного развития территории Минстроя России Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 | Необходимо предусмотреть варианты размещения объектов поликлинического обслуживания и других объектов социального обслуживания. | Отклонено. Варианты размещения объектов поликлинического обслуживания и других объектов социального обслуживания в своде правил не рассматриваются. Решение о размещении объектов здравоохранения (в т. ч. поликлинического обслуживания) и других объектов социального обслуживания в квартале принимается субъектами Российской Федерации при наличии потребности в соответствии с порядками оказания соответствующих услуг. Указанные объекты могут быть размещены в квартале, требования к их составу и размещению должны соответствовать нормам проектирования специализированных сводов правил (СП42.13330, СП138.13330 и др.)* *Данное замечание рассмотрено повторно |
|  | По тексту | Департамент комплексного развития территории Минстроя России Синичич М.В., ВХ-5896-14659-ВН12 | Также в указанных сводах правил требуется предусмотреть положения о необходимости создания инфраструктуры для БПЛА и учет смарт-стандарта в части коммуникаций. | Отклонено. 1. Общие требования к БПЛА имеются в ГОСТ Р 56122-2014. Т. к. исследования в этой области применительно к жилым кварталам не проводились, целесообразно внесение таких требований при подготовке изменений к СП 42.13330.2016, как общему градостроительному документу по планировке и застройке городских и сельских поселений 2. Требования к учету смарт-стандарта в части коммуникаций см. ответ по п.9 СП «Общие положения»: «Учет смарт-стандарта в части коммуникаций имеется в положениях «базовых и дополнительных требований к умным городам (стандарт «Умный город»), как единой системы, контролирующей экономические, социальные, экологические условия жилых кварталов, придомовых территорий, формирования УДС и сетей инженерно-технического обеспечения, функционально-планировочных связей различных пространств кварталов в зоне пешеходной доступности.». В данном своде правил специальных требований в этой области не предусмотрено. |
|  | По тексту | Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» (частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС») | Ознакомившись с представленными документами, хочу отметить, что авторским коллективом проведена большая работа и учтено большинство замечаний, высказанных экспертными организациями. Однако, по нашему мнению, предложенные СП следует доработать, добавив разделы, посвященные изложению принципов формирования информационных моделей городской среды как объекта пространственного планирования. В тексте СП «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения» в п. 4.1.1. сказано: «При развитии территории жилой и многофункциональной застройки моделей городской среды рекомендуется применять положения «базовых и дополнительных требований к Умным городам (стандарт «Умный город»), как единой системы, контролирующей экономические, социальные, экологические условия жилых кварталов, придомовых территорий, формирования УДС, функционально-планировочных связей различных пространств кварталов в зоне пешеходной доступности.». При этом стандарт «Умный город» упомянут без указания ссылки на утверждающий документ — приказ Минстроя России от 11 мая 2022 № 357/пр «Об организации исполнения ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город». На наш взгляд в СП должен быть раздел, разъясняющий принципы применения целевых (базовых) и дополнительных показателей к Умным городам при формировании модели городской среды. С учетом этих замечаний считаю необходимым отклонить предложенные редакции СП и вернуть их на дальнейшую доработку. | Отклонено. Включение раздела, разъясняющего принципы применения целевых (базовых) и дополнительных показателей к Умным городам при формировании модели городской среды, не целесообразно. Третий абзац пункта 4.1.1 исключен |
|  | По тексту | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области (Мособлархитектура) | Редакции проектов сводов правил не в полной мере отображают актуальность их разработки, не разъяснено на что распространяются своды правил и какие требования устанавливаются для каких территорий. Принятие данных редакций сводов правил вызывают риски по применению их на практике в полном объеме, так же с учетом представленных дополнительных характеристик и параметров моделей городской среды. При наличии действующего СП 42.13330.2016 принятие серии сводов правил, имеющих сходный предмет правового регулирования и связанных между собой, нецелесообразно. | Отклонено. 1. Актуализация нормативно-технических документов с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий» закреплена в качестве контрольного мероприятия по реализации федерального проекта «Жилье» (пункт 3.5 раздела 4.2 Паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)) 2. Области применения сводов правил обозначена в разделе 1 СП 3.Разрабатываемые своды правил выполнены в развитие СП 42.13330.2016, отражают вопросы, не рассмотренные в СП 42.13330, а также содержат дополнительные требования к планировке и застройке кварталов в зоне пешеходной доступности |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | Не учтено принципиальное замечание Института, направленное ранее письмом от 18.01.2023 № ГП-02-4585/22-1, суть которого в основном методологическом недостатке предложенных проектов, который заключается в подмене целого объекта (город, жилая среда) произвольным набором трех частей (моделей) целого. В результате, вместо развития общего метода проектирования города и жилой среды и демонстрации особенностей применения такого метода в зависимости от градостроительного контекста, в проектах для каждой «модели» разрабатывается свой эталон проектирования, что делает такой подход неприменимым в условиях реконструкции городской среды» и формирования городского многообразия. | Отклонено. 1.Своды правил содержат требования к планировке и застройке кварталов в зоне пешеходной доступности с учетом выбранных на предыдущих стадиях градпроектирования характеристик (моделей) застройки (центральная, среднеэтажная и малоэтажная). 2. Общий метод проектирования города закладывается при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, в соответствии с которыми принимается решение по развитию территории (кварталов) на основе параметров и характеристик моделей городской среды. |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 2. Отсутствуют необходимые принципы выделения точных границ «моделей». «Модель городской среды» понимается как часть города в пешеходной доступности: «комплекс типологических характеристик и параметров объектов жилой, социальной, общественно-деловой застройки, инженерной, транспортной и пешеходной инфраструктуры, элементов благоустройства территории жилых и общественно-деловых зон, в которой обеспечивается взаимная пешеходная доступность» (п. 3.8 СП). Все, что находится на пешеходном удалении от любого участка застройки - есть модель городской среды. Без определения структурных элементов городской среды для отсчета пешеходной доступности выделение пространства модели и территории проектирования невозможно, получатся открытое топологическое множество, покрывающее весь город. | Отклонено. В разрабатываемых сводах правил имеются четкие параметры зоны пешеходной и характеристики элементов планировки и застройки в данной зоне. Указанные площади территории зоны пешеходной доступности позволяют ее выделять и обеспечивать соблюдение рекомендуемых параметров. |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 3. Авторы создают правовую неопределенность, так как в п. 1.1 СП указывается, что правила действуют, если включены в НГП, но в п. 1.3. говорится фактической обязательности учета этих СП на всех стадиях проектирования. В соответствии с ГрК РФ предметом НГП является определение потребности (обеспеченность и доступность) в значимых объектах в областях жизнедеятельности, определенных ГрК РФ, а не правила проектирования, устанавливающие параметры и характеристики объектов нормирования. Остается неясно каким образом предполагается закреплять в НГП указанные в проектах СП параметры и характеристики объектов застройки различного назначения, а также обеспечивать комплексность их применения в рамках НГП. | Отклонено. В п. 1.1 говорится о том, что рассматриваемые СП применяются при условии включения параметров и характеристик моделей городской среды (центральной, среднеэтажной и малоэтажной) не только в региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, но и в правила землепользования и застройки. При этом должно быть решение уполномоченных органов государственной власти или местного самоуправления. Речь идет о включении отдельных параметров моделей, которые относятся к институту градостроительного зонирования и институту нормативов градостроительного проектирования соответственно в правила землепользования и застройки и нормативы градостроительного проектирования. При принятии решения об осуществлении градостроительной деятельности по развитию территорий на основе параметров и характеристик моделей городской среды и их включении в РНГП/МНГП, ПЗЗ, на такую деятельность будут распространяться требования СП. Таким образом обеспечивается комплексное применение рассматриваемых СП. В связи с этим, при принятии решения уполномоченных органов государственной власти или местного самоуправления, указанного в п. 1.1 области применения, требования СП учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории, правил благоустройства территории (пункт 1.3 СП). |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 4. Предложенный в проектах СП набор фиксированных инструментов планирования создает иллюзию автономности их применения без разработки генеральных планов (или единых документов территориального планирования), в которых и должно делаться предварительное обоснование перспективных параметров застройки с окончательными значениями в проектах планировки территории | Отклонено. 1.В разрабатываемых сводах правил даны требования к планировке и застройке кварталов в зоне пешеходной доступности с учетом выбранных на предыдущих стадиях градпроектирования характеристик (моделей) застройки (центральная, среднеэтажная и малоэтажная). 2. Общий метод проектирования города закладывается при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, в которых принимается решение по развитию территории (кварталов) на основе параметров и характеристик моделей городской среды |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 5. Если принять, что в границах нормируемого квартала нет территорий общего пользования (в международной практике это не однозначно), доля территорий общего пользования в микрорайоне (зоне пешеходной доступности) определяется через соотношение средней плотности застройки в квартале (в группе участков) и в микрорайоне. В предложенных проектах СП это соотношение недостаточно отрегулировано и создает парадоксальные ситуации. Если буквально применить минимальные значения плотности застройки для трех моделей, то плотность в микрорайоне центральной модели (15) выше плотности в квартале и участке (12), плотность в микрорайоне малоэтажной модели (4) в 2 раза выше, чем на участках (2), а доля территорий общего пользования в микрорайоне средне-этажной застройки будет составлять всего 10% (8 - 9). Это результат установления широкой шкалы показателей, где максимальная плотность малоэтажной (20) и средне-этажной (40) значительно выше минимальных значений центральной модели (12). Это ведет к произвольности применения нормируемых показателей, а с учетом экономической заинтересованности застройщика, будут применяться максимальные значения плотности застройки на участках и в кварталах: 20-22 в малоэтажных, 55-60.5 - в центральных, 40 - средне-этажных. Все эти значения для городов Российской Федерации избыточны и не формируют комфортную среду. В текстах СП содержатся несоответствия между показателями. Так, показатели в СП Общих положениях, где шкала «застроенности» участков предлагается 20 - 55%, а в СП моделей городской среды этот показатель доходит до 80%. В разных частях СП низшая плотность застройки участков в центральной модели предлагается 20; 18; 12. | Принято. Минимальные значения плотностей застройки территории зоны пешеходной доступности и плотностей застройки земельного участка в жилом квартале откорректированы ранее |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 6. Проекты СП изложены частично в форме отчета о проделанной работе (приложение об уровнях транспортного обслуживания), то есть не соответствует требованиям, предъявляемым к нормативно-техническим документам. | Отклонено. Приложение является формой. Которая предлагается в помощь проектировщикам для отражения информации об уровнях транспортного обслуживания |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 7. Отсутствует единство основания деления в построении классификации моделей: первые две модели разделены по признаку этажности застройки (соответственно – малоэтажная и среднеэтажная модели), а третья – по признаку местоположения и значимости (центральная модель). | Отклонено. Не видим противоречий. Среднеэтажная и малоэтажная модель может использоваться в любых частях города, кроме центральных зон города. В центральной части как правило применяется высокоплотная застройка, что следует из характеристик центральной модели |
|  | По тексту | ГАУ «Институт Генплана Москвы» | 8. Параметры транспортных коммуникаций занижены, что негативно скажется на условиях безопасности движения, будет способствовать появлению заторов ситуаций, а также возникновению ДТП. | Отклонено. При сравнении сводов правил с разрабатываемыми сводами правил противоречия были устранены |

Главный архитектор проекта

АО «ЦНИИПромзданий»                                                                                                                                                                            А.Ю. Солодова

30.08.2023