

Замечания и предложения по результатам рассмотрения проекта свода правил  «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Малоэтажная модель городской среды»
	
	Структурный элемент свода правил
	Замечания/ предложения
	Ответ разработчика

	4
	Свод правил «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Малоэтажная модель городской среды»


	4.1
	3. Термины, определения и сокращения
	В тексте документа встречаются следующие термины: малоэтажная жилая застройка; высотные акценты. Предлагаем уточнить определения этих терминов. Не совсем понятно, может ли малоэтажная жилая застройка включать в себя высотные акценты (когда ее этажность будет выше установленной этажности).

Целесообразно
уточнить

функционал высотных акцентов, тип застройки и требуется ли выделение отдельной территории в структуре малоэтажной застройки.
	Принято 
1. П.п. 3.1, 3.2, 3.3. откорректированы.
 3.1 

дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок

[1, статья 1, пункт 40]
3.2 индивидуальный жилой дом: Жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и имеющий придомовой участок.

3.3 придомовой участок: Земельный участок, примыкающий к квартире (зданию), с непосредственным выходом на него.

Пункты с этими терминами откорректированы.

2. Пункт 6.6. откорректирован: «Размещение высотных акцентов – жилых и многофункциональных зданий этажностью не более 5 этажей – на территории малоэтажной застройки рекомендуется предусматривать на перекрестках улиц районного значения и на площадях с выделением земельного участка. Долю площади застройки композиционными доминантами следует принимать не более 15 % от общей площади застройки территории.»

	4.2
	3.1. Блокированный жилой дом

Жилое здание, состоящее из двух и более квартир, соединенных боковыми стенами, каждая из которых имеет отдельный выход на свой приквартирный участок
	В прилож. А в табл. А.1 указана доля жилых ячеек с отдельным входом (мин.) для блокированной застройки, равная 90%. Исходя из приведенного в п.3.1, определения это значение равно 100 %.
	 Принято 
Термин откорректирован предыдущий пункт

	4.3
	4.1 Общие требования к планировочной организации
	Включить в раздел 4.1 дополнительный пункт следующего содержания:

Планировочное решение малоэтажной модели городской среды должно обеспечивать безопасность всех участников движения за счет разделения потоков движения. Велодорожки следует отделять от автомобильной дороги и пешеходной дорожки зеленой полосой шириной не менее 0,6 м.
	 Отклонено
Про безопасность: п.4.1.7

Про велосипеды:

См п. 7.4 – есть ссылка на СП 396.1325800.2018

	4.4
	4.1.8.

Число полос движения на улицах, дорогах и проездах должно приниматься:

- для улиц районного и местного значения - не менее 2 полос;
	Указанный пункт предлагается дополнить следующими положениями:

Рекомендуется предусматривать по одной полосе велодорожки с каждой стороны улицы районного и местного значения.

Дорожное покрытие должно содержать искусственные неровности или снижающие скорость материалы в местах регулируемого снижения скорости (вблизи школ, социальных объектов и перекрестков).
	 Отклонено

См п.7.4, 7.5- есть ссылка на СП 396.1325800.2018

	4.5
	4.2.5 В жилую застройку следует включать открытые городские пространства (площади, озелененные территории).
	Предлагается изложить п.4.2.5 в следующей редакции: В жилую застройку следует включать открытые городские пространства (в том числе, площади, озелененные территории и многофункциональные всесезонные открытые городские пространства с крытыми павильонами).
	 Отклонено

Данное дополнение не целесообразно

Решение об установке временных павильонов  остается за органами управления города, района


	4.6
	5.1.4 При построении малоэтажной модели городской среды в границах одного квартала или группы кварталов рекомендуется предусматривать включение в жилую застройку объектов различного функционального назначения - объекты транспортной, инженерной, коммерческой

(офисной, торговой) инфраструктуры, социального обслуживания, образовательные организации, а также озелененные территории.
	Предлагается изложить п.5.1.4 в следующей редакции:

5.1.4 При построении малоэтажной модели городской среды в границах одного квартала или группы кварталов рекомендуется предусматривать включение в жилую застройку объектов различного функционального назначения - объекты транспортной, инженерной, коммерческой (офисной, торговой, малых производств) инфраструктуры, социального обслуживания, образовательные организации, а также озелененные территории
	 Принято 

Пункт откорректирован  по предложению экспертов

	4.7
	5.1.5 Доля помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры, от общей площади зданий принимается в пределах 10 % - 20 %.
	В целях обеспечения баланса мест приложения труда и проживания предлагается увеличение указанного показателя. Предлагается изложить п.5.1.5 в следующей редакции: Долю помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры, от общей площади зданий рекомендуется принимать не менее 30%.
	Отклонено 

Пункт изложен в соответствии со Стандартом. Книга 1 стр.58 и не противоречит СП 42.13330

	4.8
	5.4.1 Следует обеспечивать перспективное развитие территорий малоэтажной модели городской среды посредством реконструкции территории, ее преобразования в среднеэтажную модель городской среды, необходимость которого обусловлена изменением социальных, демографических и экономических условий, градостроительными факторами.
	Преобразование модели застройки осуществляется административным решением.

Малоэтажная модель застройка на практике чаще сразу преобразовывается в многоэтажную модель городской среды
	Принято 
Пункт отредактирован.
5.4.1 Рекомендуется обеспечивать перспективное развитие территорий малоэтажной модели городской среды посредством реконструкции территории, ее преобразования в среднеэтажную и центральную модели городской среды, с учетом обеспечения  безопасности принятых решений  в части изменения этажности застройки, площади и конфигурации кварталов, ширины улиц и дорог, показателей плотности застройки, озеленения территории и т.п., необходимость которых обусловлена изменением социальных, демографических и экономических условий, градостроительными факторами.



	4.9
	8.1 На территории малоэтажной модели городской среды следует предусматривать 100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств.
	Предлагаем уточнить формулировку, т.к. может вызвать разные толкования
	Отклонено

Пояснение в п.8.2

« 8.2 На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-двухквартирными и многоквартирными блокированными) стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.»

	4.10
	9.5 - отсутствие источников негативного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и пр.);
	Установление дополнительных, более жестких требований, чем действующим законодательством, формулировок и норм не способствует развитию малоэтажного строительства в рамках КРТ и может вызывать неоднозначное толкование
	Принято

Пункт откорректирован

 «- исключение негативного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и пр.), в т. ч. с применением защитных мероприятий;»

	4.11
	10.7 Вместимость зданий ДОО принимают из расчета площади участка на 1 воспитанника по таблице Д.1 СП 42.13330.2016 или по РНГП/МНГП. Максимальная рекомендуемая вместимость - до 150 детей
	Не представлено обоснование для показателя «Максимальная рекомендуемая вместимость - до 150 детей»
	 Принято 
В соответствии со Обоснованием Стандарта стр.57, Книга 1  «при низкой плотности застройки наиболее предподчителен вариант вместимостью до 50 мест» изменено на 50 мест

	4.12
	6.3 В малоэтажной застройке не менее половины жилых единиц в рамках модели (квартир, индивидуальных одноквартирных и

блокированных жилых домов) рекомендуется максимально использовать локальные инженерные системы водоснабжения, водоотведения, отопления, а также автономные источники энергии.
	Предлагается дополнительно уточнить формулировку в связи с тем, что речь идет о городской застройке. Вызывает вопрос

рекомендация по установлению не менее 50% обеспечения локальными инженерными системами, в т.ч. потому, что в сложившейся городской малоэтажной застройке обеспечение общими инженерными системами значительно выше. Вопрос может быть урегулирован в рамках зеленых стандартов в строительстве
	 Принято 

откорректировано

	4.13
	10 Требования к размещению и к организации земельного участка для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования.

Примечание - В малоэтажной модели городской среды допускается совместное использование территорий парков, а также спортивной, культурной и досуговой инфраструктуры школьниками и жителями жилого района.
	При этом на территории и в здании 00 должна обеспечиваться безопасность. Доступ к определенным (закрытым) частям территории и здания ОО должен быть ограничен.
	 Принято 

Имеется ввиду что дети могут использовать близлежащую территорию. Текст откорректирован

	5
	Общие предложения и замечания для проектов сводов правил «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Центральная модель городской среды», «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Среднеэтажная модель городской среды», «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Малоэтажная модель городской среды»

	5.1
	По тексту Сводов правил «Градостроительство, Комплексное развитие территорий. Центральная модель городской среды», «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Среднеэтажная модель городской среды», «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Малоэтажная модель городской среды».

В представленных сводах правил установлена максимальная площадь земельных участков, в том числе для застройки многоквартирными жилыми зданиями.

Согласно п. 1 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации: «Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством
о
градостроительной деятельности

устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими

 градостроительными регламентами». Таким образом, дифференциация максимальных размеров земельных участков зависит от типов таких объектов и конкретной территории. Представляется целесообразным применительно к различным видам объектов, согласно логике регулирования, устанавливать в сводах правил минимальные размеры земельных участков, отталкиваясь от которых возможно было бы дифференцировать максимальные размеры земельных участков посредством градостроительных регламентов на конкретной территории.
	Отклонено 

Параметры моделей имеют как максимальные значения части параметров, так и минимальные значения части параметров.

 Согласно ст31 ГрК РФ разработке сводов правил осуществляется с учетом требований град регламентов, и соответственно, сводов правил, обеспечивающих соблюдение их требований. СП регламентируют параметры среды в целях построения моделей и могут быть использованы при подготовке генпланов и ПЗЗ с учетом требований моделей, определенных в стандарте



	5.2
	Представленные СП в целом носят рекомендательный характер. Исходя из конституциональных основ РФ требуется соответствующий документ на региональном и местном уровнях по аналогии с РНГП и МНГП. Целесообразно обозначить обязательную и рекомендованную части в составе СП
	 Отклонено 

Своды правил в целом носят рекомендательный характер

	5.3
	Не совсем ясен механизм применения предложенных СП на территориях КРТ в городах (населенных пунктах), имеющих особый статус (исторический, курортный и т.п.), попадающих в ЗОУИТы, также в зоне многолетней мерзлоты, зоне действия опасных геологических и других природных явлений, наличия породных отвалов и т.д. Установление единых для всех регионов РФ и при этом более широких коридоров градостроительных
параметров освоения КРТ
с аргументацией, что через установление таких коридоров возможен учет местных градостроительных особенностей может привести к существенным потерям качества городской среды и безопасности в КРТ.
	 Разъяснение
Решение о применении и построении моделей осуществляется в соответствии с документами техпланирования и градзонирования, требоваиями технических регламентов, сводов правил, а также законодательства о гралдеятельности.

	5.4
	Предлагается во всех представленных проектах СП уделить место разработанному Минстроем России совместно с ДОМ.РФ «Зелёному» стандарту ГОСТ Р для многоквартирного жилья, утвержденному Росстандартом 09.09.2022г., который начнёт действовать с 1 ноября 2022 г.
	 Принято 

 В СП «Общие положения» дополнено п. 4.1.7, последнее перечисление:
 «Применение  «Зеленых» стандартов при проектировании застройки [ГОСТ Р 70319-2022 "Зеленые" стандарты. Система сбора дождевой воды: очистка, хранение, использование], [ГОСТ Р 58875-2020 "Зеленые" стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования], [ГОСТ Р 70346-2022 «Здания многоквартирные жилые «зеленые»]».


	5.5
	Принятая Дом.РФ 3-х частная типология городской модели застройки (центральная, среднеэтажная, малоэтажная) не совсем полностью обеспечивает потребности современных процессов регулирования развитием городской среды. Профессиональными участниками рынка жилья в РФ и в др. странах выделяются и формализуются требования и методические рекомендации к жилой элитной, социальной,

смешанной, бизнес-, эконом- застройке, в т.ч. в проектах КРТ. В составе утвержденных ДОМ.РФ моделей целесообразно по меньшей мере предусмотреть возможность дополнительной типологизации исходя из возникающей практической потребности застройщиков и инвесторов.
	Отклонено 

Своды правил разрабатываются в рамках предложенных Стандартом моделей построения городской среды: «центральная, среднеэтажная, малоэтажная). 

Их применение  определено п. 2.1.

	5.6
	· в рассматриваемых документах «комплексность» понимается в широком смысле как учет всех факторов городской среды, а не в соответствии с главой 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, что влечет риск подмены понятий и может привести к путанице и неопределенности применяемых норм и правил. Также не учитывается установленный ГрК РФ подход, согласно которому при осуществлении деятельности по КРТ на основании решения уполномоченных органов власти документом, определяющим функционально-планировочные решения развития такой территории, является подготовленная в соответствии с условиями такого решения документация по планировке территории, утверждение которой допустимо без учета положений генерального плана муниципального образования и правил землепользования и застройки.


	Принято частично
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Градостроительный кодекс является законом, которому не могут противоречить остальные документы градостроительного планирования. Разрабатываемый документ подготовлен в развитие законодательства и не противоречит ему.
Согласно п.34 ст. 1 ГрК РФ «комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов».
       Из данного определения не следует, что реорганизуемые территории являются единственной целью мероприятий комплексного развития. Кроме того, подпункт 3 п.1 ст. 65 не оговаривает наличие существующей застройки на элементах планировочной структуры в отношении которых осуществляется комплексное развитие территорий.
2.  Согласно п.2.1 выбор территории для моделей осуществляется на этапе техпланирования и закрепляется в ПЗЗ.

	5.7
	· Согласно концепции СП нормативное регулирование жилой застройки (малоэтажной, среднеэтажной, многоэтажной) вынесено в отдельные СП, а не интегрировано в действующие СП 42.13330.2016, СП 476.1325800.2020, СП 30-102-99, что создает дополнительное дублирование и противоречие в установленных правилах, введение большого объема отсылочных норм, и, как следствие, не ведет к оптимизации существующих документов.
	Отклонено.

Разрабатываемы своды правил конкретизируют требования  к организации пространства населенных пунктов при построении   центральной, среднеэтажной и малоэтажной модели городской среды. Включение требований разрабатываемых сводов правил в уже имеющиеся документы не целесообразно.

	5.8
	· законодательство не содержит понятия «модели городской среды», на котором построена концепция СП.
	Отклонено.

Своды правил может использовать собственную терминологию

	5.9
	· законодательно «город» трактуется в категориях планировочной и функциональной организации. При этом СП описывают городскую среду в категориях трех моделей - малоэтажной, среднеэтажной, центральной, что, представляется серьезным противоречием и не увязано с необходимостью территориального планирования, при котором определяются границы планировочных элементов - районов, микрорайонов, кварталов и большое разнообразие функциональных зон с определенными параметрами.
	Отклонено.

. Модели городской среды рассматриваются как комплекс характеристик и показателей (начиная от планировочных и кончая архитектурно-художественными) формирования квартала, а не как категории городской среды.

	5.10
	· установленные СП доли и процентные соотношения застройки необходимо сопоставить с нормами действующих Сводов правил.
	Принято 

Сопоставление выполнено в процессе разработки документов.

	5.11
	· в СП применяется разный подход к понятию «квартал» и иных понятий, которые не соотносятся с действующими нормами.
	Принято частично

Большинство терминов откорректировано

	5.12
	· положения СП не в полной мере соотносятся с положениями ГрК РФ в части правил разработки документации по планировке территории.
	Отклонено
 Своды правил не меняют правил разработки документации по планировке территории

	5.13
	· следует привести в соответствие с действующим законодательством, нормами и правилам используемый в СП понятийный аппарат и терминологию, в целях исключения противоречивости и двойственности трактования требований.
	 Принято частично
Большинство терминов откорректировано


Принято – 10

Принято к сведению - 1

Принято частично – 3

Отклонено -12

